## Reporte
SE | Subestación | HV_kV | LV_kV | Capacidad_MVA | SE NT3 | Resta | Demanda_MW | Departamento | Dda + trafo | Municipio | Comentario
ABEJORRAL | ABEJORRAL | 44 | 13.8 | 6.5 | ABEJORRAL | 1.57 |  | Antioquia | 8.07 | Abejorral
AMALFI | AMALFI | 44 | 13.8 | 5 | AMALFI | 2.01 |  | Antioquia | 7.01 | Amalfi
ANDES | ANDES | 44 | 13.8 | 10 | ANDES | 4.29 |  | Antioquia |  | Andes | Pertenece a Hispania tr3
| ANDES | 44 | 13.8 | 20 | ANDES | 4.29 |  | Antioquia | 34.29 | Andes
ANGELÓPOLIS | ANGELÓPOLIS | 44 | 13.2 | 7.5 | ANGELÓPOLIS | 2.21 |  | Antioquia | 9.71 | Angelópolis | Pertenece a Amagá tr3
ARBOLETES | ARBOLETES | 34.5 | 13.8 | 4 | ARBOLETES | 3.27 |  | Antioquia |  | Arboletes
| ARBOLETES | 44 | 13.8 | 7.5 | ARBOLETES | 3.27 |  | Antioquia | 14.77 | Arboletes
BETULIA | BETULIA | 44 | 13.8 | 10 | BETULIA | 1.24 |  | Antioquia | 11.24 | Betulia | Pertenece a Bolombolo tr3
BIJAGUAL | BIJAGUAL | 44 | 13.8 | 10 | BIJAGUAL | 0.1258 |  |  | 10.1258 |  | No aparece en la hoja de subestaciones
BRISAS | BRISAS | 44 | 13.95 | 7.5 | BRISAS | 1.64 |  | Antioquia | 9.14 | Anorí
CABAÑAS | CABAÑAS | 115 | 14.45 | 10 | CABAÑAS | 3.31 |  | Antioquia | 13.31 | Bello
CACERÍ | CACERÍ | 44 | 13.8 | 2 | CACERÍ | 0.72 |  | Antioquia | 2.72 | Caucasia
CALDAS | CALDAS | 44 |  |  | LOCERÍA 44 | 4.14 |  |  |  |  | Solo aparece como demanda conectada a Caldas
| CALDAS | 44 | 13.82 | 20 | CALDAS | 6.91 |  | Antioquia |  | Caldas
| CALDAS | 44 | 13.8 | 20 | CALDAS | 5.87 | 12.78 | Antioquia |  | Caldas
| CALDAS |  |  |  | CALDAS | 8.64 |  | Antioquia | 48.64 | Caldas
CAÑASGORDAS | CAÑASGORDAS |  |  |  | CAÑASGORDAS | 5 |  | Antioquia |  | Cañasgordas
| CAÑASGORDAS | 44 | 13.8 | 12.5 | CAÑASGORDAS | 3.43 | 8.43 | Antioquia |  | Cañasgordas
| CAÑASGORDAS |  |  |  | CAÑASGORDAS | 8.43 |  | Antioquia | 20.93 | Cañasgordas
CARACOLÍ | CARACOLÍ | 44 | 13.2 | 2 | CARACOLÍ | 0.49 |  | Antioquia | 2.49 | Caracolí
CAREPA | CAREPA | 44 | 13.8 | 20 | CAREPA | 7.65 |  | Antioquia | 27.65 | Carepa
CARRIELES | CARRIELES | 110 | 46 | 60 | CARRIELES |  |  | Antioquia |  | Jericó | Toma 1 MW de la SE Jericó en el año 2025
| CARRIELES | 44 | 13.2 | 7.5 | CARRIELES | 46.4 |  | Antioquia | 113.9 | Jericó | Nota Jericó: Esta subestación entrega 1 MW en el 2025 a la SE Carrieles 13.2 kV en el 2025, por lo cual a partir de 2025, se debe reducir en 1 MW la carga de esta Subestación
CHIGORODÓ | CHIGORODÓ | 44 | 13.8 | 20 | CHIGORODÓ | 6.65 |  | Antioquia | 26.65 | Chigorodó
CIRILO | CIRILO | 44 | 13.8 | 1 | CIRILO |  |  | Antioquia |  | Turbo
| CIRILO | 44 | 13.2 | 2 | CIRILO | 0.27 |  | Antioquia | 3.27 | Turbo
CIUDAD BOLIVAR | CIUDAD BOLIVAR | 44 | 13.8 | 10 | CIUDAD BOLIVAR | 3.345 |  | Antioquia | 13.345 | Ciudad Bolivar | Pertenece a Hispania tr3
ESTACIÓN COCORNÁ | ESTACIÓN COCORNÁ | 44 | 13.2 | 3 | PUERTO TRIUNFO | 0.93 |  | Antioquia |  | Puerto Triunfo
| ESTACIÓN COCORNÁ | 110 | 44 | 30 | ESTACIÓN COCORNÁ | 0.43 |  | Antioquia |  | Puerto Triunfo
| ESTACIÓN COCORNÁ | 44 | 13.8 | 3.75 | ESTACIÓN COCORNÁ | -0.5 |  | Antioquia | 33.25 | Puerto Triunfo
REGIONAL COCORNÁ | REGIONAL COCORNÁ | 44 | 13.8 | 5 | REGIONAL COCORNÁ | 1.86 |  | Antioquia | 6.86 | Puerto Triunfo | Pertenece a Oriente tr3
COLORADO | COLORADO | 44 | 13.8 | 2 | COLORADO | 0.2 |  | Antioquia | 2.2 | Nechí
CONCORDIA | CONCORDIA | 44 | 13.86 | 6.25 | CONCORDIA | 1.65 |  | Antioquia | 7.9 | Concordia | Pertenece a Bolombolo tr3
CUTURÚ | CUTURÚ | 44 | 13.75 | 2 | CUTURÚ | 0.86 |  | Antioquia | 2.86 | Caucasia
DABEIBA | DABEIBA | 44 | 13.8 | 6.25 | DABEIBA | 1.68 |  | Antioquia | 7.93 | Dabeiba
DORADAL | DORADAL | 44 | 13.8 | 6 | DORADAL |  |  | Antioquia |  | Puerto Triunfo
| DORADAL | 44 | 13.8 | 12.5 | DORADAL | 3.48 |  | Antioquia | 21.98 | Puerto Triunfo
EBÉJICO | EBÉJICO | 44 | 13.2 | 4 | EBÉJICO | 1.17 |  | Antioquia | 5.17 | Ebéjico
EL BAGRE | EL BAGRE | 44 | 13.8 | 10 | EL BAGRE | 4.41 |  | Antioquia | 14.41 | El Bagre
EL CARMEN | EL CARMEN | 44 | 13.8 | 13.3 | EL CARMEN | 6.6 |  | Antioquia | 19.9 | El Carmen de Viboral | Pertenece a Oriente tr3
EL LIMÓN | EL LIMÓN | 44 | 13.8 | 20 | EL LIMÓN | 4.76 |  | Antioquia | 24.76 | Santo Domingo | Pertenece a Porcecito pero no parece ser Porce
EL PEÑOL | EL PEÑOL | 44 | 13.8 | 13.3 | EL PEÑOL | 4.54 |  | Antioquia | 17.84 | Peñol | Esta es la demanda de nuevo peñol; pertenece a Rionegro tr3
EL SALTO | EL SALTO | 44 | 13.2 | 10 | EL SALTO | 1.89 |  | Antioquia | 11.89 | Gomez Plata
FREDONIA | FREDONIA | 44 | 13.2 | 10 | FREDONIA |  |  | Antioquia |  | Fredonia | Pertenece a Amagá tr3
| FREDONIA | 44 | 13.8 | 20 | FREDONIA | 3.35 |  | Antioquia | 33.35 | Fredonia
GIRASOL | GIRASOL | 110 | 13.2 | 7.5 | GIRASOL 13,2 | 1.74 |  |  | 9.24 |  | No aparece en la hoja de subestaciones
GRANADA | GRANADA | 44 | 13.8 | 10 | GRANADA | 0.99 |  | Antioquia | 10.99 | Granada | Pertenece a Oriente tr3
GUÁRCAMA | GUÁRCAMA | 110 | 46 | 60 | GUÁRCAMA |  |  | Antioquia |  | San José de la Montaña | No declara demanda con comentarios de descarga de potencia en 2026
| GUÁRCAMA | 44 | 13.8 | 20 | GUÁRCAMA |  |  | Antioquia |  | San José de la Montaña
GUARNE | GUARNE | 44 | 13.8 | 20 | GUARNE | 11.86 |  | Antioquia | 31.86 | Guarne | Pertenece a Rionegro tr3
GUARUMO | GUARUMO | 44 | 13.8 | 2 | GUARUMO | 0.23 |  | Antioquia | 2.23 | Cáceres
GUATAPÉ | GUATAPÉ | 115 | 13.8 | 15 | GUATAPÉ |  |  | Antioquia |  | San Rafael
| GUATAPÉ | 46 | 13.8 | 10 | GUATAPÉ | 1.8 |  | Antioquia | 26.8 | San Rafael
ITUANGO | ITUANGO | 44 | 13.2 | 4 | ITUANGO | 1.37 |  | Antioquia | 5.37 | Ituango | Pertenece a Yarumal tr3
JARDÍN | JARDÍN | 44 | 13.8 | 5 | JARDÍN | 0.921 |  | Antioquia | 5.921 | Cáceres
JERICÓ | JERICÓ | 44 | 13.8 | 10 | JERICÓ |  |  | Antioquia |  | Jericó | Pertenece a Bolombolo tr3
| JERICÓ | 44 | 13.8 | 13.3 | JERICÓ | 2.07 |  | Antioquia | 25.37 | Jericó
JUANES | JUANES | 44 | 13.8 | 2 | JUANES | 0.45 |  | Antioquia | 2.45 | San Carlos
LA ATOYOSA | LA ATOYOSA | 44 | 13.8 | 3.75 | LA ATOYOSA | 1.76 |  | Antioquia | 5.51 | Arboletes
LA CRUZADA | LA CRUZADA |  |  |  | Otú 13,2 | 0.91 |  | Antioquia |  | Remedios
| LA CRUZADA |  |  |  | Santa Isabel 13,2 | 0.71 | 1.62 | Antioquia |  | Remedios
| LA CRUZADA |  |  |  | LA CRUZADA | 12.889 |  | Antioquia |  | Remedios
| LA CRUZADA |  |  |  | LA CRUZADA | 6.466 |  | Antioquia |  | Remedios
| LA CRUZADA | 44 | 13.8 | 20 | LA CRUZADA | 6.5 | 25.855 | Antioquia |  | Remedios
| LA CRUZADA |  |  |  |  | 24.235 |  | Antioquia | 44.235
LA FE | LA FE | 46 | 13.8 | 20 | LA FE | 5.7 |  | Antioquia | 25.7 | El Retiro | Pertenece a Oriente tr3
LA PALMERA | LA PALMERA | 44 | 13.2 | 10 | LA PALMERA | 0.348 |  | Antioquia | 10.348 | Caucasia
LA PINTADA | LA PINTADA | 44 | 13.8 | 5 | LA PINTADA | 1.3 |  | Antioquia | 6.3 | La Pintada | Pertenece a Amagá tr3
LA UNIÓN | LA UNIÓN | 44 | 13.8 | 10 | LA UNIÓN | 4.1 |  | Antioquia | 14.1 | La Unión
LAGUNAS | LAGUNAS | 110 | 46 | 60 | LAGUNAS |  |  | Antioquia |  | Dabeiba
| LAGUNAS | 44 | 13.8 | 7.5 | LAGUNAS | 0.84 |  | Antioquia | 68.34 | Dabeiba
LIBORINA | LIBORINA | 44 | 13.86 | 5 | LIBORINA | 1.34 |  | Antioquia | 6.34 | Liborina
MACEO | MACEO | 44 | 13.8 | 3 | MACEO | 0.675 |  | Antioquia | 3.675 | Maceo
MADEROS | MADEROS | 44 | 13.8 | 20 | MADEROS |  |  | Antioquia |  | Caicedo | No declara demanda con comentarios de descarga de potencia en 2026
MALENA | MALENA |  |  |  | Batallón Bomboná | 0.37108 |  | Antioquia |  | Puerto Berrío
| MALENA |  |  |  | Minas de Vapor 13,2 | 1.1 | 1.4711 | Antioquia |  | Puerto Berrío
| MALENA | 230 | 44.5 | 50 | Malena 44 | 0.164 |  | Antioquia |  | Puerto Berrío
| MALENA | 44 | 13.8 | 13.3 | Malena 44 | 4.97 |  | Antioquia |  | Puerto Berrío
| MALENA | 44 | 13.8 | 13.3 | Malena 44 | 1.4 |  | Antioquia |  | Puerto Berrío
| MALENA |  |  |  | MALENA | 6.8 | 13.334 | Antioquia |  | Puerto Berrío
| MALENA |  |  |  | MALENA | 11.8629 |  | Antioquia | 88.4629 | Puerto Berrío
MARGENTO | MARGENTO | 44 | 13.8 | 2 | MARGENTO | 0.4 |  | Antioquia | 2.4 | Caucasia
MARINILLA | MARINILLA | 44 | 13.8 | 20 | MARINILLA | 12.77 |  | Antioquia | 32.77 | Marinilla | Pertenece a Oriente tr3
MINAS VAPOR | MINAS VAPOR | 44 | 13.8 | 3.75 | MINAS VAPOR | 1.1 |  | Antioquia | 4.85 | Puerto Berrío
NARIÑO | NARIÑO | 44 | 13.8 | 7.5 | NARIÑO | 0.27 |  | Antioquia | 7.77 | Nariño | Pertenece a 2 tr2 sonson; la ceja
NECHÍ | NECHÍ | 44 | 13.8 | 6.25 | NECHÍ | 2.32 |  | Antioquia | 8.57 | Nechí
NECOCLÍ | NECOCLÍ | 44 | 13.8 | 7.5 | NECOCLÍ |  |  | Antioquia |  | Necoclí
| NECOCLÍ | 44 | 13.8 | 20 | NECOCLÍ | 4.46 |  | Antioquia | 31.96 | Necoclí
NUEVA COLONIA | NUEVA COLONIA |  |  |  | Puerto Antioquia | 21 |  |  |  |  | Solo aparece como demanda conectada a Nueva Colonia
| NUEVA COLONIA | 112 | 46 | 40 | NUEVA COLONIA | 2.63 |  | Antioquia |  | Turbo
| NUEVA COLONIA | 44 | 13.8 | 10 | NUEVA COLONIA | -18.37 |  | Antioquia | 31.63 | Turbo
OTÚ | OTÚ | 46 | 14 | 5 | OTÚ | 0.91 |  | Antioquia | 5.91 | Remedios
PASO ANCHO | PASO ANCHO | 44 | 13.8 | 2 | PASO ANCHO | 0.23 |  | Antioquia | 2.23 | Frontino
PLAYAS | PLAYAS | 44 | 13.8 | 2 | JUANES | 0.45 |  | Antioquia | 2.45 | San Carlos
| PLAYAS | 46 | 14 | 5 | SAN CARLOS | 2.3 | 2.75 | Antioquia |  | San Carlos
| PLAYAS | 44 | 13.669 | 10 | PLAYAS | 0.17 |  | Antioquia |  | San Carlos
| PLAYAS |  |  |  | PLAYAS | -2.58 |  | Antioquia | 7.42 | San Carlos
PORCE | PORCE | 110 | 44 | 30 | PORCE |  |  | Antioquia |  | Maceo
| PORCE | 44 | 13.8 | 3 | PORCE | 1.16 |  | Antioquia | 34.16 | Maceo | Me queda la duda si porce y porcecito son la misma se
PUERTO NARE | PUERTO NARE | 110 | 13.8 | 15 | PUERTO NARE | 1.28 |  | Antioquia | 16.28 | Puerto Nare
PUERTO TRIUNFO | PUERTO TRIUNFO | 44 | 13.2 | 3 | PUERTO TRIUNFO | 0.93 |  | Antioquia | 3.93 | Puerto Triunfo
PUEBLO BELLO | PUEBLO BELLO | 44 | 13.8 | 2 | PUEBLO BELLO | 0.31 |  | Antioquia | 2.31 | Turbo
RIO ABAJO | RIO ABAJO | 44 | 13.8 | 5 | RIO ABAJO | 2.38 |  | Antioquia | 7.38 | San Vicente Ferrer | Pertenece a Oriente tr3
RIOGRANDE | RIOGRANDE | 44 | 13.845 | 10 | RIOGRANDE | 3.67 |  | Antioquia | 13.67 | Don Matias
SALGAR | SALGAR | 44 | 13.8 | 3.75 | SALGAR | 1.16 |  | Antioquia | 4.91 | Salgar | Pertenece a Bolombolo tr3
SAN ANTONIO DE PRADO | SAN ANTONIO DE PRADO | 44 | 13.2 | 20 | SAN ANTONIO DE PRADO | 9.69 |  | Antioquia | 29.69 | Medellín
SAN CARLOS | SAN CARLOS | 46 | 14 | 5 | SAN CARLOS | 2.3 |  | Antioquia | 7.3 | San Carlos
SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | 44 | 13.6 | 20 | SAN CRISTOBAL | 8.95 |  | Antioquia | 28.95 | Medellín | Pertenece a Colombia tr3
SAN JERÓNIMO | SAN JERÓNIMO | 44 | 13.2 | 4 | EBÉJICO | 1.17 | 1.17 | Antioquia |  | Ebéjico
| SAN JERÓNIMO | 110 | 44 | 40 | SAN JERÓNIMO | 3.23 |  | Antioquia |  | San Jeronimo
| SAN JERÓNIMO | 44 | 13.8 | 12.5 | SAN JERÓNIMO | 3.23 |  | Antioquia |  | San Jeronimo
| SAN JERÓNIMO | 44 | 13.8 | 20 | SAN JERÓNIMO | 1 | 7.46 | Antioquia |  | San Jeronimo
| SAN JERÓNIMO |  |  |  |  | 6.29 |  | Antioquia | 78.79 | San Jeronimo
SAN PEDRO MILAGROS | SAN PEDRO MILAGROS | 44 | 13.8 | 20 | SAN PEDRO MILAGROS | 6.4605 |  | Antioquia |  | San Pedro de los milagros | Pertenece a Bello tr3
| SAN PEDRO MILAGROS |  |  |  | SAN PEDRO MILAGROS | 2.0065 |  | Antioquia |  | San Pedro de los milagros
| SAN PEDRO MILAGROS |  |  |  |  | 8.467 |  | Antioquia | 28.467 | San Pedro de los milagros
SAN PEDRO DE URABÁ | SAN PEDRO DE URABÁ | 44 | 13.8 | 5 | SAN PEDRO DE URABÁ | 2.01 |  | Antioquia | 7.01 | San Pedro de Urabá
SAN ROQUE | SAN ROQUE | 44 | 13.8 | 5 | SAN ROQUE | 1.11 |  | Antioquia | 6.11 | San Roque
SANTA BÁRBARA | SANTA BÁRBARA | 44 | 13.2 | 10 | SANTA BÁRBARA | 2.73 |  | Antioquia | 12.73 | Santa Barbara | Pertenece a Amagá tr3
NUEVA SANTA ROSA | NUEVA SANTA ROSA | 44 | 13.659 | 20 | SANTA ROSA | 3.1635 |  | Antioquia |  | Santa Rosa de Osos
| NUEVA SANTA ROSA |  |  |  | SETAS-TABLEMAC | 3.58 | 6.7435 |  |  | Santa Rosa de Osos
| NUEVA SANTA ROSA | 110 | 13.8 | 37.5 | NUEVA SANTA ROSA | 6.3365 |  | Antioquia |  | Santa Rosa de Osos
| NUEVA SANTA ROSA | 110 | 44 | 40 | NUEVA SANTA ROSA | -0.407 |  | Antioquia | 77.093 | Santa Rosa de Osos
SANTA ROSA | SANTA ROSA | 44 | 13.659 | 20 | SANTA ROSA | 3.1635 |  | Antioquia | 23.1635 | Santa Rosa de Osos
SANTUARIO | SANTUARIO | 44 | 13.8 | 12.5 | SANTUARIO | 5.22 |  | Antioquia | 17.72 | El Santuario | Pertenece a Oriente tr3
SAN JOSÉ DEL NUS | SAN JOSÉ DEL NUS | 44 | 13.8 | 5 | SAN JOSÉ DEL NUS | 0.59 |  | Antioquia | 5.59 | Maceo
SANTA FE DE ANTIOQUIA | SANTA FE DE ANTIOQUIA | 44 | 13.86 | 5 | LIBORINA | 1.34 |  | Antioquia |  | Liborina
| SANTA FE DE ANTIOQUIA | 44 | 13.8 | 20 | MADEROS |  |  | Antioquia |  | Caicedo | No declara demanda con comentarios de descarga de potencia en 2026
| SANTA FE DE ANTIOQUIA | 110 | 46.6 | 40 | SANTA FE DE ANTIOQUIA | 7.28 |  | Antioquia |  | Santa Fe de Antioquia
| SANTA FE DE ANTIOQUIA | 44 | 13.2 | 25 | SANTA FE DE ANTIOQUIA | 5.94 |  | Antioquia | 70.94 | Santa Fe de Antioquia
SANTA ISABEL | SANTA ISABEL | 44 | 13.8 | 3 | SANTA ISABEL | 0.71 |  | Antioquia | 3.71 | Remedios
TÁMESIS | TÁMESIS | 44 | 13.8 | 10 | TÁMESIS | 2.254 |  | Antioquia | 12.254 | Támesis | Pertenece a Bolombolo tr3
TAPARTÓ | TAPARTÓ | 44 | 13.8 | 6.25 | TAPARTÓ | 0.3 |  | Antioquia | 6.55 | Andes | Pertenece a Hispania bolombolo tr3
TARAZÁ | TARAZÁ | 44 | 13.2 | 20 | TARAZÁ | 2.85 |  | Antioquia | 22.85 | Tarazá
TARSO | TARSO | 44 | 13.8 | 3.75 | TARSO | 0.852 |  | Antioquia | 4.602 | Tarso | Pertenece a Hispania bolombolo tr3
TITIRIBÍ | TITIRIBÍ | 44 | 13.8 | 5 | TITIRIBÍ | 1.8 |  | Antioquia | 6.8 | Titiribí | Pertenece a Amagá tr3
TURBO | TURBO | 44 | 13.8 | 20 | TURBO | 9.03 |  | Antioquia | 29.03 | Turbo
URRAO | URRAO | 44 | 13.8 | 6 | URRAO | 2.99 |  | Antioquia | 8.99 | Urrao | Pertenece a Hispania bolombolo tr3
VALDIVIA | VALDIVIA | 44 | 13.8 | 7.5 | VALDIVIA | 1.579 |  | Antioquia | 9.079 | Valdivia | Pertenece a Yarumal tr3
EL VALLE | EL VALLE | 44 | 13.2 | 3.75 | EL VALLE | 1.86 |  | Antioquia | 5.61 | Toledo | Pertenece a Yarumal tr3
VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 44 | 13.8 | 5 | VALPARAÍSO |  |  | Antioquia |  | Valparaiso | Pertenece a Hispania bolombolo tr3
| VALPARAÍSO | 44 | 13.2 | 5 | VALPARAÍSO | 1.09 |  | Antioquia | 11.09 | Valparaiso
VEGACHÍ | VEGACHÍ | 44 | 13.2 | 3 | VEGACHÍ | 1.28 |  | Antioquia | 4.28 | Vegachí
VILLA LUZ | VILLA LUZ |  |  |  | VILLA LUZ | 2.4225 |  | Antioquia |  |  | No aparece en la hoja de subestaciones
| VILLA LUZ |  |  |  | VILLA LUZ | 5.115 |  | Antioquia |  |  | Pertenece a Yarumal tr3
| VILLA LUZ | 44 | 13.86 | 18.75 | VILLA LUZ | 7.5375 |  | Antioquia | 26.2875
YALÍ | YALÍ | 44 | 13.8 | 3 | YALÍ | 1.082 |  | Antioquia | 4.082 | Yali
YOLOMBÓ | YOLOMBÓ | 44 | 13.8 | 4 | YOLOMBÓ | 1.365 |  | Antioquia | 5.365 | Yolombó
YONDÓ | YONDÓ | 34.5 | 13.8 | 10 | YONDÓ | 2.923 |  | Antioquia | 12.923 | Yondó | Pertenece a Barranca pero esta no aparece en ninguna hoja
ZARAGOZA | ZARAGOZA | 44 | 13.8 | 7.5 | ZARAGOZA | 2.37 |  | Antioquia | 9.87 | Zaragoza
ZUNGO | ZUNGO | 44.323 | 13.2 | 4 | ZUNGO | 0.89 |  | Antioquia | 4.89 | Carepa
LAS PALMAS | LAS PALMAS | 44 | 13.8 | 10 | LAS PALMAS | 2.09 |  | Antioquia | 12.09 | Envigado | Pertenece a Miraflores tr3
SAN LORENZO | SAN LORENZO | 115 | 46 | 40 | SAN LORENZO |  |  | Antioquia |  | Cocorná | No declara demanda
ANCÓN SUR | ANCÓN SUR |  |  |  | CALDAS | 8.64 |  | Antioquia |  | Caldas | Tener en cuenta que Caldas hacía parte de esta lista hasta el 31 de enero de 2025
| ANCÓN SUR | 44 | 13.2 | 20 | SAN ANTONIO DE PRADO | 9.69 |  | Antioquia |  | Medellín | luego de esa fecha pertenece a si misma, hago la resta con ella solo por si acaso pero como previción a futuro debería ser retirada de esta lista
| ANCÓN SUR |  |  |  | CERAMICAS SABANETA-GAMA 44 | 0.76825 |  |  |  |  | A partir de acá aparecen solo como demandas, no como subestaciones o trs
| ANCÓN SUR |  |  |  | CERAMITA 44 | 0.32158
| ANCÓN SUR |  |  |  | ELECTROQUIMICA COL 44 | 0.39757
| ANCÓN SUR |  |  |  | INVERJEANS S.A. 44 | 1.7144
| ANCÓN SUR |  |  |  | MOLDES MEDELLIN 44 | 1.7121
| ANCÓN SUR |  |  |  | PLASTICOS TRUHER S.A 44 | 0.64086
| ANCÓN SUR |  |  |  | PROPAC S.A. 44 | 0.64228
| ANCÓN SUR |  |  |  | R12-44(11) | 1.2861
| ANCÓN SUR |  |  |  | R12-50(1) | 0
| ANCÓN SUR |  |  |  | R12-51(1) | 0
| ANCÓN SUR |  |  |  | R12-52(1) | 7.1464e-05
| ANCÓN SUR |  |  |  | R12-53(2) | 0
| ANCÓN SUR |  |  |  | SUMICOL S.A. 44 | 0.42685 | 26.24
| ANCÓN SUR | 110 | 44 | 40 | Ancón Sur 1 13,2 | 43.65 |  | Antioquia |  | La Estrella
| ANCÓN SUR |  |  |  | Ancón Sur 2 13,2 | 18.44 | 62.09 | Antioquia |  | La Estrella
| ANCÓN SUR |  |  |  |  | 35.85 |  | Antioquia | 75.85 | La Estrella
APARTADÓ | APARTADÓ | 44 | 13.8 | 20 | CAREPA | 7.65 |  | Antioquia |  | Carepa
| APARTADÓ | 44 | 13.8 | 20 | CHIGORODÓ | 6.65 |  | Antioquia |  | Chigorodó
| APARTADÓ | 44.323 | 13.2 | 4 | ZUNGO | 0.89 |  | Antioquia |  | Carepa
| APARTADÓ |  |  |  | Corrugados | 0.211 |  |  |  |  | Aparece solo como demanda
| APARTADÓ |  |  |  | Uniban 44 | 0.782 | 16.183 |  |  |  | Aparece solo como demanda
| APARTADÓ | 112 | 13.8 | 37.5 | APARTADÓ | 19.26 |  | Antioquia |  | Apartadó
| APARTADÓ | 110 | 46 | 40 | APARTADÓ |  |  | Antioquia |  | Apartadó
| APARTADÓ | 44 | 13.8 | 20 | APARTADÓ | 3.077 |  | Antioquia | 100.577 | Apartadó
URABÁ | URABÁ | 44 | 13.8 | 7.5 | ARBOLETES | 3.27 |  | Antioquia |  | Arboletes
| URABÁ | 44 | 13.2 | 2 | CIRILO | 0.27 |  | Antioquia |  | Turbo
| URABÁ | 44 | 13.8 | 3.75 | LA ATOYOSA | 1.76 |  | Antioquia |  | Arboletes
| URABÁ | 44 | 13.8 | 20 | NECOCLÍ | 4.46 |  | Antioquia |  | Necoclí
| URABÁ | 44 | 13.8 | 2 | PUEBLO BELLO | 0.31 |  | Antioquia |  | Turbo
| URABÁ | 44 | 13.8 | 5 | SAN PEDRO DE URABÁ | 2.01 |  | Antioquia |  | San Pedro de Urabá
| URABÁ | 44 | 13.8 | 20 | TURBO | 9.03 | 21.11 | Antioquia |  | Turbo
| URABÁ | 110 | 46 | 40 | URABÁ | 4.04 |  | Antioquia |  | Turbo
| URABÁ | 44 | 13.8 | 20 | URABÁ | -17.07 |  | Antioquia | 42.93 | Turbo
CAUCASIA | CAUCASIA | 44 | 13.8 | 10 | BIJAGUAL | 0.1258 |  |  |  |  | No aparece en la hoja de subestaciones
| CAUCASIA | 44 | 13.8 | 2 | CACERÍ | 0.72 |  | Antioquia |  | Caucasia
| CAUCASIA | 44 | 13.8 | 2 | COLORADO | 0.2 |  | Antioquia |  | Nechí
| CAUCASIA | 44 | 13.75 | 2 | CUTURÚ | 0.86 |  | Antioquia |  | Caucasia
| CAUCASIA | 44 | 13.8 | 10 | EL BAGRE | 4.41 |  | Antioquia |  | El Bagre
| CAUCASIA | 44 | 13.8 | 2 | GUARUMO | 0.23 |  | Antioquia |  | Cáceres
| CAUCASIA | 44 | 13.8 | 5 | JARDÍN | 0.921 |  | Antioquia |  | Cáceres
| CAUCASIA | 44 | 13.2 | 10 | LA PALMERA | 0.348 |  | Antioquia |  | Caucasia
| CAUCASIA | 44 | 13.8 | 2 | MARGENTO | 0.4 |  | Antioquia |  | Caucasia
| CAUCASIA | 44 | 13.8 | 6.25 | NECHÍ | 2.32 |  | Antioquia |  | Nechí
| CAUCASIA | 44 | 13.2 | 20 | TARAZÁ | 2.85 |  | Antioquia |  | Tarazá
| CAUCASIA | 44 | 13.8 | 7.5 | ZARAGOZA | 2.37 |  | Antioquia |  | Zaragoza
| CAUCASIA |  |  |  | Batallón Rifles 44 | 0.45 | 16.2048 |  |  |  | Aparece solo como demanda
| CAUCASIA | 110 | 46 | 60 | CAUCASIA | 7.11 |  | Antioquia |  | Caucasia
| CAUCASIA | 110 | 46 | 60 | CAUCASIA | 7.11 |  | Antioquia |  | Caucasia
| CAUCASIA | 44 | 13.83 | 20 | CAUCASIA | 5.6 | 19.82 | Antioquia |  | Caucasia
| CAUCASIA | 44 | 13.83 | 20 | CAUCASIA | 3.6152 |  | Antioquia | 163.6152 | Caucasia
CALIZAS | CALIZAS | 44 | 13.8 | 12.5 | DORADAL | 3.48 |  | Antioquia |  | Puerto Triunfo
| CALIZAS |  |  |  | Cárcel Nápoles 44 | 0.476 | 3.956 |  |  |  | Aparece solo como demanda
| CALIZAS | 115 | 46 | 40 | CALIZAS | 2.96 |  | Antioquia |  | Sonsón
| CALIZAS | 44 | 13.2 | 20 | CALIZAS | 1.456 |  | Antioquia |  | Sonsón
| CALIZAS |  |  |  | CALIZAS | 14 |  |  |  |  | industrial
| CALIZAS |  |  |  | CALIZAS | 1.55 | 19.966 |  |  |  | industrial
| CALIZAS |  |  |  |  | 16.01 |  |  | 76.01
CHORODÓ | CHORODÓ |  |  |  | CAÑASGORDAS | 8.43 |  | Antioquia |  | Cañasgordas
| CHORODÓ | 44 | 13.8 | 6.25 | DABEIBA | 1.68 |  | Antioquia |  | Dabeiba
| CHORODÓ | 44 | 13.8 | 2 | PASO ANCHO | 0.23 |  | Antioquia |  | Frontino
| CHORODÓ |  |  |  | Buriticá 110 | 12.6 | 22.94 |  |  |  | Aparece solo como demanda
| CHORODÓ | 110 | 46 | 40 | CHORODÓ | 2.01 |  | Antioquia |  | Cañasgordas
| CHORODÓ | 44 | 13.8 | 5 | CHORODÓ | -20.93 |  | Antioquia | 24.07 | Cañasgordas
GUADALUPE | GUADALUPE | 44 | 13.8 | 5 | AMALFI | 2.01 |  | Antioquia |  | Amalfi
| GUADALUPE | 44 | 13.95 | 7.5 | BRISAS | 1.64 | 3.65 | Antioquia |  | Anorí
| GUADALUPE | 230 | 44.5 | 20 | GUADALUPE | 1.04 |  | Antioquia |  | Guadalupe
| GUADALUPE | 44 | 13.2 | 10 | GUADALUPE | 0.02 | 1.06 | Antioquia |  | Guadalupe
| GUADALUPE |  |  |  |  | -2.59 |  |  | 27.41
GUAYABAL | GUAYABAL |  |  |  | POSADA TOBON 44 R05 | 0.41984 |  |  |  |  | Todas estas subestaciones aparecen solo como demanda
| GUAYABAL |  |  |  | COLOMBIANA TABACO 44 | 0.56186
| GUAYABAL |  |  |  | FAB. CALCETINES CRISTAL 44 | 0.69934
| GUAYABAL |  |  |  | FCA NOEL 44 | 1.4032
| GUAYABAL |  |  |  | GASEOSAS LUZ 44 | 0.41981
| GUAYABAL |  |  |  | INCOAL 44 | 0.42009
| GUAYABAL |  |  |  | INEXTRA SA 44 | 1.1215
| GUAYABAL |  |  |  | QUIMICA AMTEX LTDA-LEONISA-LEONISA 44 | 1.9604
| GUAYABAL |  |  |  | LINDALANA SA 44 | 0.56037
| GUAYABAL |  |  |  | COLCAFE 44 | 0.83191
| GUAYABAL |  |  |  | FAMIILIA-SCOTT-SANCELA 44 | 4.5141
| GUAYABAL |  |  |  | FCA LICORES ANTIOQUIA 44 | 0.51911
| GUAYABAL |  |  |  | MICROPLAST LTDA 44 | 0.83178
| GUAYABAL |  |  |  | R5-41(6) | 4.9668 | 19.23
| GUAYABAL | 112 | 46 | 40 | GUAYABAL | 26.55 |  | Antioquia |  | Medellín
| GUAYABAL |  |  |  | GUAYABAL | 25.11 |  | Antioquia |  | Medellín
| GUAYABAL |  |  |  | GUAYABAL | 14.13 | 65.79 | Antioquia |  | Medellín
| GUAYABAL |  |  |  |  | 46.56 |  |  | 86.56
LA CEJA | LA CEJA | 44 | 13.8 | 10 | LA UNIÓN | 4.1 |  | Antioquia |  | La Unión | Pertenece a sonson y la ceja
| LA CEJA | 44 | 13.8 | 7.5 | NARIÑO | 0.27 |  | Antioquia |  | Nariño | Pertenece a sonson y la ceja
| LA CEJA | 44 | 13.8 | 6.5 | ABEJORRAL | 1.57 |  | Antioquia |  | Abejorral | Pertenece a sonson y la ceja
| LA CEJA |  |  |  | Flor Caribe 44 | 0.36 | 6.3
| LA CEJA | 110 | 46 | 60 | LA CEJA | 13.6 |  | Antioquia |  | La Ceja
| LA CEJA | 110 | 13.2 | 37.5 | LA CEJA |  |  | Antioquia |  | La Ceja
| LA CEJA | 44 | 13.8 | 20 | LA CEJA | 7.3 |  | Antioquia | 124.8 | La Ceja
EL TIGRE | EL TIGRE | 44 | 13.2 | 2 | CARACOLÍ | 0.49 |  | Antioquia |  | Caracolí
| EL TIGRE | 44 | 13.8 | 3 | MACEO | 0.675 |  | Antioquia |  | Maceo
| EL TIGRE | 44 | 13.8 | 5 | SAN ROQUE | 1.11 |  | Antioquia |  | San Roque
| EL TIGRE | 44 | 13.8 | 5 | SAN JOSÉ DEL NUS | 0.59 |  | Antioquia |  | Maceo
| EL TIGRE | 44 | 13.2 | 3 | VEGACHÍ | 1.28 |  | Antioquia |  | Vegachí
| EL TIGRE | 44 | 13.8 | 3 | YALÍ | 1.082 |  | Antioquia |  | Yali
| EL TIGRE | 44 | 13.8 | 4 | YOLOMBÓ | 1.365 | 6.592 | Antioquia |  | Yolombó
| EL TIGRE | 115 | 44 | 32 | EL TIGRE | 0.14 |  | Antioquia |  | Vegachí
| EL TIGRE | 44 | 13.2 | 4 | EL TIGRE | -6.452 |  | Antioquia | 29.548 | Vegachí
SONSÓN | SONSÓN | 44 | 13.8 | 10 | LA UNIÓN | 4.1 |  | Antioquia |  | La Unión | Pertenece a sonson y la ceja
| SONSÓN | 44 | 13.8 | 6.5 | ABEJORRAL | 1.57 |  | Antioquia |  | Abejorral | Pertenece a sonson y la ceja
| SONSÓN | 44 | 13.8 | 7.5 | NARIÑO | 0.27 | 5.94 | Antioquia |  | Nariño | Pertenece a sonson y la ceja
| SONSÓN | 110 | 44 | 25 | SONSÓN | 3.24 |  | Antioquia |  | Sonsón
| SONSÓN | 44 | 13.8 | 10 | SONSÓN | -2.7 |  | Antioquia | 32.3 | Sonsón