## Reporte
SE | Subestación | HV_kV | LV_kV | Capacidad_MVA | SE NT3 | Resta | Demanda_MW | Departamento | Dda + trafo | Municipio | Comentario
- PRINCIPAL 34.5 | - PRINCIPAL 34.5 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | - PRINCIPAL 34.5 |  |  | SANTANDER |  | BUCARAMANGA
| - PRINCIPAL 34.5 |  |  |  | - PRINCIPAL 34.5 |  |  | SANTANDER |  | BUCARAMANGA
NODO CASCADA 6.2 | NODO CASCADA 6.2 | 13.8 | 6.3 | 1.5 | NODO CASCADA 6.2 |  |  | SANTANDER |  | SAN GIL
| NODO CASCADA 6.2 | 13.8 | 6.3 | 1.5 | NODO CASCADA 6.2 |  |  | SANTANDER |  | SAN GIL
| NODO CASCADA 6.2 |  |  |  | NODO CASCADA 6.2 |  |  | SANTANDER |  | SAN GIL
SOCORRO 34.5 | SOCORRO 34.5 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | SOCORRO 34.5 | 1.2382 |  | SANTANDER |  | SOCORRO
| SOCORRO 34.5 |  |  |  | SOCORRO 34.5 | 1.0271 |  | SANTANDER |  | SOCORRO
| SOCORRO 34.5 |  |  |  | SOCORRO 34.5 | 0.4161 |  | SANTANDER |  | SOCORRO
| SOCORRO 34.5 |  |  |  | SOCORRO 34.5 | 0.40023 |  | SANTANDER |  | SOCORRO
| SOCORRO 34.5 |  |  |  | SOCORRO 34.5 | 0.85837 |  | SANTANDER |  | SOCORRO
| SOCORRO 34.5 |  |  |  | SOCORRO 34.5 | 0.22545 |  | SANTANDER |  | SOCORRO
| SOCORRO 34.5 |  |  |  | SOCORRO 34.5 | 0.10681 |  | SANTANDER |  | SOCORRO
| SOCORRO 34.5 |  |  |  | SOCORRO 34.5 | 0.82431 |  | SANTANDER |  | SOCORRO
| SOCORRO 34.5 |  |  |  | SOCORRO 34.5 |  |  | SANTANDER |  | SOCORRO
VADO REAL 34.5 | VADO REAL 34.5 | 33 | 13.5 | 1.5 | VADO REAL 34.5 | 0.18816 |  | SANTANDER |  | SUAITA
| VADO REAL 34.5 |  |  |  | VADO REAL 34.5 | 0.25781 |  | SANTANDER |  | SUAITA
| VADO REAL 34.5 |  |  |  | VADO REAL 34.5 | 0.13902 |  | SANTANDER |  | SUAITA
| VADO REAL 34.5 |  |  |  | VADO REAL 34.5 |  |  | SANTANDER |  | SUAITA
CONTRATACIÓN 34.5 | CONTRATACIÓN 34.5 | 34.5 | 13.8 | 2 | CONTRATACIÓN 34.5 | 0.18568 |  | SANTANDER |  | CONTRATACION
| CONTRATACIÓN 34.5 |  |  |  | CONTRATACIÓN 34.5 | 0.28975 |  | SANTANDER |  | CONTRATACION
| CONTRATACIÓN 34.5 |  |  |  | CONTRATACIÓN 34.5 | 0.17337 |  | SANTANDER |  | CONTRATACION
| CONTRATACIÓN 34.5 |  |  |  | CONTRATACIÓN 34.5 | 0.050016 |  | SANTANDER |  | CONTRATACION
| CONTRATACIÓN 34.5 |  |  |  | CONTRATACIÓN 34.5 |  |  | SANTANDER |  | CONTRATACION
SAN ANDRES 34.5 | SAN ANDRES 34.5 | 34.5 | 13.8 | 2 | SAN ANDRES 34.5 | 0.1876 |  | SANTANDER |  | SAN ANDRES
| SAN ANDRES 34.5 |  |  |  | SAN ANDRES 34.5 | 0.16487 |  | SANTANDER |  | SAN ANDRES
| SAN ANDRES 34.5 |  |  |  | SAN ANDRES 34.5 | 0.24605 |  | SANTANDER |  | SAN ANDRES
| SAN ANDRES 34.5 |  |  |  | SAN ANDRES 34.5 | 0.038918 |  | SANTANDER |  | SAN ANDRES
| SAN ANDRES 34.5 |  |  |  | SAN ANDRES 34.5 |  |  | SANTANDER |  | SAN ANDRES
CAPITANEJO 34.5 | CAPITANEJO 34.5 | 34.5 | 13.8 | 2 | CAPITANEJO 34.5 | 0.28682 |  | SANTANDER |  | CAPITANEJO
| CAPITANEJO 34.5 |  |  |  | CAPITANEJO 34.5 | 0.12591 |  | SANTANDER |  | CAPITANEJO
| CAPITANEJO 34.5 |  |  |  | CAPITANEJO 34.5 | 0.18945 |  | SANTANDER |  | CAPITANEJO
| CAPITANEJO 34.5 |  |  |  | CAPITANEJO 34.5 | 0.067758 |  | SANTANDER |  | CAPITANEJO
| CAPITANEJO 34.5 |  |  |  | CAPITANEJO 34.5 |  |  | SANTANDER |  | CAPITANEJO
CHARALÁ 34.5 | CHARALÁ 34.5 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | SOCORRO 34.5 |  |  | SANTANDER |  | SAN GIL
| CHARALÁ 34.5 | 33 | 13.5 | 1.5 | VADO REAL 34.5 |  |  | SANTANDER |  | SAN GIL
| CHARALÁ 34.5 | 34.5 | 13.8 | 2 | CONTRATACIÓN 34.5 |  |  | SANTANDER |  | SAN GIL
| CHARALÁ 34.5 | 34.5 | 13.8 | 2 | SAN ANDRES 34.5 |  |  | SANTANDER |  | SAN GIL
| CHARALÁ 34.5 | 34.5 | 13.8 | 2 | CAPITANEJO 34.5 |  |  | SANTANDER |  | SAN GIL
| CHARALÁ 34.5 |  |  |  | San Gil 2 13.8 | 15.2291 |  | SANTANDER |  | SAN GIL | Aparece solo como demanda
| CHARALÁ 34.5 |  |  |  | Mogotes 13,8 | 1.1882 |  | SANTANDER |  | SAN GIL | Aparece solo como demanda
| CHARALÁ 34.5 |  |  |  | Oiba 13.8 | 1.1598 |  | SANTANDER |  | SAN GIL | Aparece solo como demanda
| CHARALÁ 34.5 |  |  |  | Charala 13.8 | 1.5612 |  | SANTANDER |  | SAN GIL | Aparece solo como demanda
| CHARALÁ 34.5 |  |  |  | Garcia Rovira 2 13.8 | 0.77819 |  | SANTANDER |  | SAN GIL | Aparece solo como demanda
| CHARALÁ 34.5 |  |  |  | Garcia Rovira 1 13.8 | 2.2746 |  | SANTANDER |  | SAN GIL | Aparece solo como demanda
| CHARALÁ 34.5 | 34.5 | 13.8 | 6 | CHARALÁ 34.5 |  |  | SANTANDER |  | SAN GIL
| CHARALÁ 34.5 | 34.5 | 13.8 | 20 | CHARALÁ 34.5 |  |  | SANTANDER |  | SAN GIL
| CHARALÁ 34.5 | 33 | 4.2 | 5.6 | CHARALÁ 34.5 |  |  | SANTANDER |  | SAN GIL
| CHARALÁ 34.5 | 33 | 4.2 | 5.6 | CHARALÁ 34.5 |  |  | SANTANDER |  | SAN GIL
| CHARALÁ 34.5 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | CHARALÁ 34.5 |  |  | SANTANDER |  | SAN GIL
| CHARALÁ 34.5 | 33 | 13.2 | 2 | CHARALÁ 34.5 |  |  | SANTANDER |  | SAN GIL
| CHARALÁ 34.5 | 33 | 4.2 | 5.6 | CHARALÁ 34.5 |  |  | SANTANDER |  | SAN GIL
| CHARALÁ 34.5 | 34.5 | 13.8 | 2 | CHARALÁ 34.5 |  |  | SANTANDER |  | SAN GIL
| CHARALÁ 34.5 | 33 | 4.2 | 5.6 | CHARALÁ 34.5 |  |  | SANTANDER |  | SAN GIL
| CHARALÁ 34.5 | 34.5 | 13.8 | 6 | CHARALÁ 34.5 |  |  | SANTANDER |  | SAN GIL
| CHARALÁ 34.5 |  |  |  | CHARALÁ 34.5 - RESTA |  |  | SANTANDER |  | SAN GIL
BOSQUE 2 34.5 | BOSQUE 2 34.5 | 34.5 | 13.8 | 25 | BOSQUE 2 34.5 |  |  | SANTANDER |  | FLORIDABLANCA
| BOSQUE 2 34.5 |  |  |  | BOSQUE 2 34.5 |  |  | SANTANDER |  | FLORIDABLANCA
BUCARICA 34.5 | BUCARICA 34.5 | 34.5 | 13.8 | 15 | BUCARICA 34.5 |  |  | SANTANDER |  | FLORIDABLANCA
| BUCARICA 34.5 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | BUCARICA 34.5 |  |  | SANTANDER |  | FLORIDABLANCA
| BUCARICA 34.5 |  |  |  | BUCARICA 34.5 |  |  | SANTANDER |  | FLORIDABLANCA
BOSQUE 1 34.5 | BOSQUE 1 34.5 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | BOSQUE 1 34.5 |  |  | SANTANDER |  | FLORIDABLANCA
| BOSQUE 1 34.5 |  |  |  | BOSQUE 1 34.5 |  |  | SANTANDER |  | FLORIDABLANCA
CANEYES 2 34.5 | CANEYES 2 34.5 | 34.5 | 13.8 | 25 | CANEYES 2 34.5 | 1.4098 |  | SANTANDER |  | GIRÓN | Pertenece a Palenque 220 tr3
| CANEYES 2 34.5 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | CANEYES 2 34.5 | 1.9426 |  | SANTANDER |  | GIRÓN
| CANEYES 2 34.5 |  |  |  | CANEYES 2 34.5 |  |  | SANTANDER |  | GIRÓN
YARIGUIES 34.5 KV | YARIGUIES 34.5 KV | 34.5 | 13.8 | 6 | YARIGUIES 34.5 KV | 0.64748 |  | SANTANDER |  | SIMACOTA
| YARIGUIES 34.5 KV |  |  |  | YARIGUIES 34.5 KV | 0.38226 |  | SANTANDER |  | SIMACOTA
| YARIGUIES 34.5 KV |  |  |  | YARIGUIES 34.5 KV | 0.4993 |  | SANTANDER |  | SIMACOTA
| YARIGUIES 34.5 KV |  |  |  | YARIGUIES 34.5 KV | 0.76546 |  | SANTANDER |  | SIMACOTA
| YARIGUIES 34.5 KV |  |  |  | YARIGUIES 34.5 KV |  |  | SANTANDER |  | SIMACOTA
BUENAVISTA 34.5 | BUENAVISTA 34.5 | 34.5 | 13.8 | 6 | YARIGUIES 34.5 KV |  |  | SANTANDER |  | BARRANCABERMEJA
| BUENAVISTA 34.5 |  |  |  | Buena Vista 13.8 | 5.7715 |  | SANTANDER |  | BARRANCABERMEJA | Aparece solo como demanda
| BUENAVISTA 34.5 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | BUENAVISTA 34.5 |  |  | SANTANDER |  | BARRANCABERMEJA
| BUENAVISTA 34.5 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | BUENAVISTA 34.5 |  |  | SANTANDER |  | BARRANCABERMEJA
| BUENAVISTA 34.5 |  |  |  | BUENAVISTA 34.5 - RESTA |  |  | SANTANDER |  | BARRANCABERMEJA
CANEYES 1 34.5 | CANEYES 1 34.5 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | CANEYES 1 34.5 | 0.11314 |  | SANTANDER |  | GIRÓN | Pertenece a Palenque 220 tr3
| CANEYES 1 34.5 |  |  |  | CANEYES 1 34.5 | 3.1584 |  | SANTANDER |  | GIRÓN
| CANEYES 1 34.5 |  |  |  | CANEYES 1 34.5 | 2.6937 |  | SANTANDER |  | GIRÓN
| CANEYES 1 34.5 |  |  |  | CANEYES 1 34.5 |  |  | SANTANDER |  | GIRÓN
PUERTO ARAUJO 34.5 | PUERTO ARAUJO 34.5 | 34.5 | 13.8 | 5 | PUERTO ARAUJO 34.5 | 1.4511 |  | SANTANDER |  | CIMITARRA
| PUERTO ARAUJO 34.5 |  |  |  | PUERTO ARAUJO 34.5 | 0.6854 |  | SANTANDER |  | CIMITARRA
| PUERTO ARAUJO 34.5 |  |  |  | PUERTO ARAUJO 34.5 | 0.22423 |  | SANTANDER |  | CIMITARRA
| PUERTO ARAUJO 34.5 |  |  |  | PUERTO ARAUJO 34.5 | 0.34094 |  | SANTANDER |  | CIMITARRA
| PUERTO ARAUJO 34.5 |  |  |  | PUERTO ARAUJO 34.5 |  |  | SANTANDER |  | CIMITARRA
LANDAZURI 34.5 | LANDAZURI 34.5 | 34.5 | 13.8 | 2 | LANDAZURI 34.5 | 0.32426 |  | SANTANDER |  | LANDAZURI
| LANDAZURI 34.5 |  |  |  | LANDAZURI 34.5 | 0.49526 |  | SANTANDER |  | LANDAZURI
| LANDAZURI 34.5 |  |  |  | LANDAZURI 34.5 | 0.28617 |  | SANTANDER |  | LANDAZURI
| LANDAZURI 34.5 |  |  |  | LANDAZURI 34.5 |  |  | SANTANDER |  | LANDAZURI
NODO 407.4 | NODO 407.4 | 34.5 | 13.8 | 6 | NODO 407.4 | 0.73558
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 4.1897
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 4.3535
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 6.3184
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 4.319
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 1.5556
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 2.8018
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.84503
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 4.5763
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 5.879
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.041536
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 3.437
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.86705
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.45054
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 1.6094
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.040255
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 2.656
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 1.5308
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 1.5308
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 2.0399
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 1.3979
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 2.7993
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.13
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.09
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4
CIMITARRA 34.5 | CIMITARRA 34.5 | 34.5 | 13.8 | 5 | PUERTO ARAUJO 34.5 |  |  | SANTANDER |  | CIMITARRA
| CIMITARRA 34.5 | 34.5 | 13.8 | 2 | LANDAZURI 34.5 |  |  | SANTANDER |  | CIMITARRA
| CIMITARRA 34.5 | 34.5 | 13.8 | 6 | NODO 407.4 |  |  | SANTANDER |  | CIMITARRA
| CIMITARRA 34.5 |  |  |  | Sta Rosa 115 Kv | 1.8729 |  | SANTANDER |  | CIMITARRA | Aparece solo como demanda
| CIMITARRA 34.5 | 34.5 | 13.8 | 5 | CIMITARRA 34.5 | 2.2787 |  | SANTANDER |  | CIMITARRA
| CIMITARRA 34.5 |  |  |  | CIMITARRA 34.5 | 0.32454 |  | SANTANDER |  | CIMITARRA
| CIMITARRA 34.5 |  |  |  | CIMITARRA 34.5 | 0.32091 |  | SANTANDER |  | CIMITARRA
| CIMITARRA 34.5 |  |  |  | CIMITARRA 34.5 | 0.33514 |  | SANTANDER |  | CIMITARRA
| CIMITARRA 34.5 |  |  |  | CIMITARRA 34.5 - RESTA |  |  | SANTANDER |  | CIMITARRA
COCOS 34.5 | COCOS 34.5 | 34.5 | 13.8 | 6 | COCOS 34.5 | 1.012 |  | SANTANDER |  | GIRÓN
| COCOS 34.5 |  |  |  | COCOS 34.5 | 0.37878 |  | SANTANDER |  | GIRÓN
| COCOS 34.5 |  |  |  | COCOS 34.5 |  |  | SANTANDER |  | GIRÓN
CALIFORNIA 34.5 | CALIFORNIA 34.5 | 34.5 | 13.8 | 5 | CALIFORNIA 34.5 | 0.19727 |  | SANTANDER |  | CALIFORNIA | Pertenece a Palos 220 tr3
| CALIFORNIA 34.5 |  |  |  | CALIFORNIA 34.5 | 0.40961 |  | SANTANDER |  | CALIFORNIA
| CALIFORNIA 34.5 |  |  |  | CALIFORNIA 34.5 | 0.30916 |  | SANTANDER |  | CALIFORNIA
| CALIFORNIA 34.5 |  |  |  | CALIFORNIA 34.5 | 0.018676 |  | SANTANDER |  | CALIFORNIA
| CALIFORNIA 34.5 |  |  |  | CALIFORNIA 34.5 |  |  | SANTANDER |  | CALIFORNIA
BUENOS AIRES 34.5 | BUENOS AIRES 34.5 | 34.5 | 13.8 | 20 | BUENOS AIRES 34.5 |  |  | SANTANDER |  | BARRANCABERMEJA
| BUENOS AIRES 34.5 | 34.5 | 13.8 | 10 | BUENOS AIRES 34.5 |  |  | SANTANDER |  | BARRANCABERMEJA
| BUENOS AIRES 34.5 |  |  |  | BUENOS AIRES 34.5 |  |  | SANTANDER |  | BARRANCABERMEJA
- CONUCO 34.5 | - CONUCO 34.5 | 34.5 | 13.8 | 20 | - CONUCO 34.5 |  |  | SANTANDER |  | BUCARAMANGA
| - CONUCO 34.5 | 34.5 | 13.8 | 25 | - CONUCO 34.5 |  |  | SANTANDER |  | BUCARAMANGA
| - CONUCO 34.5 | 34.5 | 13.8 | 25 | - CONUCO 34.5 |  |  | SANTANDER |  | BUCARAMANGA
| - CONUCO 34.5 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | - CONUCO 34.5 |  |  | SANTANDER |  | BUCARAMANGA
| - CONUCO 34.5 | 34.5 | 13.8 | 20 | - CONUCO 34.5 |  |  | SANTANDER |  | BUCARAMANGA
| - CONUCO 34.5 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | - CONUCO 34.5 |  |  | SANTANDER |  | BUCARAMANGA
| - CONUCO 34.5 | 34.5 | 13.8 | 20 | - CONUCO 34.5 |  |  | SANTANDER |  | BUCARAMANGA
| - CONUCO 34.5 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | - CONUCO 34.5 |  |  | SANTANDER |  | BUCARAMANGA
| - CONUCO 34.5 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | - CONUCO 34.5 |  |  | SANTANDER |  | BUCARAMANGA
| - CONUCO 34.5 |  |  |  | - CONUCO 34.5 |  |  | SANTANDER |  | BUCARAMANGA
CUCHILLA DEL RAMO 34.5 | CUCHILLA DEL RAMO 34.5 | 34.5 | 13.8 | 1 | CUCHILLA DEL RAMO 34.5 | 0.28608 |  | SANTANDER |  | ZAPATOCA
| CUCHILLA DEL RAMO 34.5 |  |  |  | CUCHILLA DEL RAMO 34.5 |  |  | SANTANDER |  | ZAPATOCA
VELEZ 34.5 | VELEZ 34.5 | 33 | 13.8 | 6 | VELEZ 34.5 | 0.54896 |  | SANTANDER |  | VELEZ
| VELEZ 34.5 |  |  |  | VELEZ 34.5 | 0.42456 |  | SANTANDER |  | VELEZ
| VELEZ 34.5 |  |  |  | VELEZ 34.5 | 0.34261 |  | SANTANDER |  | VELEZ
| VELEZ 34.5 |  |  |  | VELEZ 34.5 | 0.10345 |  | SANTANDER |  | VELEZ
| VELEZ 34.5 |  |  |  | VELEZ 34.5 | 0.10634 |  | SANTANDER |  | VELEZ
| VELEZ 34.5 |  |  |  | VELEZ 34.5 | 0.30007 |  | SANTANDER |  | VELEZ
| VELEZ 34.5 |  |  |  | VELEZ 34.5 |  |  | SANTANDER |  | VELEZ
SUCRE 34.5 | SUCRE 34.5 | 34.5 | 13.8 | 3 | SUCRE 34.5 | 0.18097 |  | ANTIOQUIA |  | SUCRE
| SUCRE 34.5 |  |  |  | SUCRE 34.5 | 0.27686 |  | ANTIOQUIA |  | SUCRE
| SUCRE 34.5 |  |  |  | SUCRE 34.5 | 0.0029064 |  | ANTIOQUIA |  | SUCRE
| SUCRE 34.5 |  |  |  | SUCRE 34.5 | 0.046835 |  | ANTIOQUIA |  | SUCRE
| SUCRE 34.5 |  |  |  | SUCRE 34.5 | 0.16351 |  | ANTIOQUIA |  | SUCRE
| SUCRE 34.5 |  |  |  | SUCRE 34.5 | 0.13371 |  | ANTIOQUIA |  | SUCRE
| SUCRE 34.5 |  |  |  | SUCRE 34.5 |  |  | ANTIOQUIA |  | SUCRE
BARBOSA 34.5 | BARBOSA 34.5 | 33 | 13.8 | 6 | VELEZ 34.5 |  |  | SANTANDER |  | BARBOSA
| BARBOSA 34.5 | 34.5 | 13.8 | 3 | SUCRE 34.5 |  |  | SANTANDER |  | BARBOSA
| BARBOSA 34.5 |  |  |  | Nodo 483.2 Santana | 1.4592 |  | SANTANDER |  | BARBOSA | Aparece solo como demanda
| BARBOSA 34.5 | 34.5 | 13.8 | 13.3 | BARBOSA 34.5 | 2.3704 |  | SANTANDER |  | BARBOSA
| BARBOSA 34.5 | 34.5 | 13.8 | 6 | BARBOSA 34.5 | 1.2885 |  | SANTANDER |  | BARBOSA
| BARBOSA 34.5 |  |  |  | BARBOSA 34.5 | 1.476 |  | SANTANDER |  | BARBOSA
| BARBOSA 34.5 |  |  |  | BARBOSA 34.5 | 0.70409 |  | SANTANDER |  | BARBOSA
| BARBOSA 34.5 |  |  |  | BARBOSA 34.5 | 2.644 |  | SANTANDER |  | BARBOSA
| BARBOSA 34.5 |  |  |  | BARBOSA 34.5 - RESTA |  |  | SANTANDER |  | BARBOSA
EL CERO 34.5 | EL CERO 34.5 | 34.5 | 13.8 | 1 | EL CERO 34.5 |  |  | SANTANDER |  | RIONEGRO
| EL CERO 34.5 |  |  |  | EL CERO 34.5 |  |  | SANTANDER |  | RIONEGRO
CANTAGALLO 34.5 | CANTAGALLO 34.5 | 33 | 4.2 | 5 | CANTAGALLO 34.5 | 1.0503 |  | BOLIVAR |  | CANTA GALLO
| CANTAGALLO 34.5 | 34.5 | 13.8 | 2 | CANTAGALLO 34.5 | 0.43554 |  | BOLIVAR |  | CANTA GALLO
| CANTAGALLO 34.5 |  |  |  | CANTAGALLO 34.5 |  |  | BOLIVAR |  | CANTA GALLO
KM8 34.5 | KM8 34.5 | 34.5 | 13.7 | 2 | KM8 34.5 | 0.17258 |  | SANTANDER |  | PUERTO WILCHES
| KM8 34.5 |  |  |  | KM8 34.5 |  |  | SANTANDER |  | PUERTO WILCHES
CIENAGA 34.5 | CIENAGA 34.5 | 34.5 | 13.8 | 5 | CIENAGA 34.5 | 1.0249 |  | SANTANDER |  | PUERTO WILCHES
| CIENAGA 34.5 |  |  |  | CIENAGA 34.5 | 1.5042 |  | SANTANDER |  | PUERTO WILCHES
| CIENAGA 34.5 |  |  |  | CIENAGA 34.5 |  |  | SANTANDER |  | PUERTO WILCHES
NODO 407.4 | NODO 407.4 | 34.5 | 13.8 | 6 | NODO 407.4 | 0.73558
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 4.1897
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 4.3535
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 6.3184
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 4.319
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 1.5556
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 2.8018
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.84503
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 4.5763
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 5.879
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.041536
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 3.437
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.86705
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.45054
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 1.6094
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.040255
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 2.656
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 1.5308
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 1.5308
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 2.0399
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 1.3979
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 2.7993
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.13
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.09
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4
SAN PABLO 34.5 | SAN PABLO 34.5 | 34.5 | 13.8 | 2 | CANTAGALLO 34.5 |  |  | SANTANDER |  | PUERTO WILCHES
| SAN PABLO 34.5 | 34.5 | 13.7 | 2 | KM8 34.5 |  |  | SANTANDER |  | PUERTO WILCHES
| SAN PABLO 34.5 | 34.5 | 13.8 | 5 | CIENAGA 34.5 |  |  | SANTANDER |  | PUERTO WILCHES
| SAN PABLO 34.5 | 34.5 | 13.8 | 6 | NODO 407.4 |  |  | SANTANDER |  | PUERTO WILCHES
| SAN PABLO 34.5 |  |  |  | Feria 13.8 | 0.00024589 |  | SANTANDER |  | PUERTO WILCHES | Aparece solo como demanda
| SAN PABLO 34.5 |  |  |  | San Pablo 13.8 | 9.905 |  | SANTANDER |  | PUERTO WILCHES | Aparece solo como demanda
| SAN PABLO 34.5 | 34.5 | 13.8 | 6 | SAN PABLO 34.5 |  |  | SANTANDER |  | PUERTO WILCHES
| SAN PABLO 34.5 | 34.5 | 13.8 | 3 | SAN PABLO 34.5 |  |  | SANTANDER |  | PUERTO WILCHES
| SAN PABLO 34.5 | 34.5 | 13.8 | 5 | SAN PABLO 34.5 |  |  | SANTANDER |  | PUERTO WILCHES
| SAN PABLO 34.5 |  |  |  | SAN PABLO 34.5 - RESTA |  |  | SANTANDER |  | PUERTO WILCHES
NORTE 2 34.5 | NORTE 2 34.5 | 34.5 | 13.8 | 25 | NORTE 2 34.5 | 1.8106 |  | SANTANDER |  | BUCARAMANGA | Pertenece a Palos 220 tr3
| NORTE 2 34.5 |  |  |  | NORTE 2 34.5 | 1.8158 |  | SANTANDER |  | BUCARAMANGA
| NORTE 2 34.5 |  |  |  | NORTE 2 34.5 | 3.2465 |  | SANTANDER |  | BUCARAMANGA
| NORTE 2 34.5 |  |  |  | NORTE 2 34.5 | 2.5406 |  | SANTANDER |  | BUCARAMANGA
| NORTE 2 34.5 |  |  |  | NORTE 2 34.5 | 2.8637 |  | SANTANDER |  | BUCARAMANGA
| NORTE 2 34.5 |  |  |  | NORTE 2 34.5 |  |  | SANTANDER |  | BUCARAMANGA
NORTE 1 34.5 | NORTE 1 34.5 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | NORTE 1 34.5 | 1.3807 |  | SANTANDER |  | BUCARAMANGA
| NORTE 1 34.5 |  |  |  | NORTE 1 34.5 | 2.5608 |  | SANTANDER |  | BUCARAMANGA
| NORTE 1 34.5 |  |  |  | NORTE 1 34.5 | 2.8932 |  | SANTANDER |  | BUCARAMANGA
| NORTE 1 34.5 |  |  |  | NORTE 1 34.5 |  |  | SANTANDER |  | BUCARAMANGA
BELLAVISTA 34.5 | BELLAVISTA 34.5 | 34.5 | 13.8 | 6 | BELLAVISTA 34.5 | 0.35325 |  | SANTANDER |  | FLORIDABLANCA
| BELLAVISTA 34.5 |  |  |  | BELLAVISTA 34.5 | 1.2706 |  | SANTANDER |  | FLORIDABLANCA
| BELLAVISTA 34.5 |  |  |  | BELLAVISTA 34.5 |  |  | SANTANDER |  | FLORIDABLANCA
NODO 407.4 | NODO 407.4 | 34.5 | 13.8 | 6 | NODO 407.4 | 0.73558
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 4.1897
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 4.3535
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 6.3184
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 4.319
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 1.5556
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 2.8018
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.84503
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 4.5763
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 5.879
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.041536
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 3.437
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.86705
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.45054
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 1.6094
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.040255
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 2.656
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 1.5308
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 1.5308
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 2.0399
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 1.3979
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 2.7993
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.13
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.09
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4
LEBRIJA 34.5 | LEBRIJA 34.5 | 34.5 | 13.8 | 6 | BELLAVISTA 34.5 |  |  | SANTANDER |  | FLORIDABLANCA
| LEBRIJA 34.5 | 34.5 | 13.8 | 6 | NODO 407.4 |  |  | SANTANDER |  | FLORIDABLANCA
| LEBRIJA 34.5 |  |  |  | Villas 13.8 | 1.091 |  | SANTANDER |  | FLORIDABLANCA | Aparece solo como demanda
| LEBRIJA 34.5 |  |  |  | Bucarica 1 13.8 | 7.3149 |  | SANTANDER |  | FLORIDABLANCA | Aparece solo como demanda
| LEBRIJA 34.5 |  |  |  | Bucarica 2 13.8 | 3.8858 |  | SANTANDER |  | FLORIDABLANCA | Aparece solo como demanda
| LEBRIJA 34.5 | 34.5 | 13.8 | 5 | LEBRIJA 34.5 |  |  | SANTANDER |  | FLORIDABLANCA
| LEBRIJA 34.5 | 34.5 | 13.8 | 5 | LEBRIJA 34.5 |  |  | SANTANDER |  | FLORIDABLANCA
| LEBRIJA 34.5 | 33 | 13.8 | 5 | LEBRIJA 34.5 |  |  | SANTANDER |  | FLORIDABLANCA
| LEBRIJA 34.5 |  |  |  | LEBRIJA 34.5 - RESTA |  |  | SANTANDER |  | FLORIDABLANCA
SN SILVESTRE 34.5 | SN SILVESTRE 34.5 | 34.5 | 13.8 | 20 | SN SILVESTRE 34.5 | 1.8936 |  | SANTANDER |  | BARRANCABERMEJA | Pertenece a San Silvestre 115 tr3
| SN SILVESTRE 34.5 |  |  |  | SN SILVESTRE 34.5 |  |  | SANTANDER |  | BARRANCABERMEJA
GARCIA ROVIRA 34.5 | GARCIA ROVIRA 34.5 | 33 | 13.8 | 5 | GARCIA ROVIRA 34.5 |  |  | SANTANDER |  | MÁLAGA
| GARCIA ROVIRA 34.5 | 34.5 | 13.8 | 5 | GARCIA ROVIRA 34.5 |  |  | SANTANDER |  | MÁLAGA
| GARCIA ROVIRA 34.5 |  |  |  | GARCIA ROVIRA 34.5 |  |  | SANTANDER |  | MÁLAGA
RIONEGRO 34.5 KV | RIONEGRO 34.5 KV | 34.5 | 13.8 | 2 | RIONEGRO 34.5 KV | 0.63733 |  | SANTANDER |  | RIONEGRO | Pertenece a Palos 220 tr3
| RIONEGRO 34.5 KV |  |  |  | RIONEGRO 34.5 KV | 0.15908 |  | SANTANDER |  | RIONEGRO
| RIONEGRO 34.5 KV |  |  |  | RIONEGRO 34.5 KV | 0.42664 |  | SANTANDER |  | RIONEGRO
| RIONEGRO 34.5 KV |  |  |  | RIONEGRO 34.5 KV |  |  | SANTANDER |  | RIONEGRO
SAN VICENTE 34.5 | SAN VICENTE 34.5 | 34.5 | 13.8 | 6 | SAN VICENTE 34.5 | 1.1201 |  | SANTANDER |  | SAN VICENTE
| SAN VICENTE 34.5 | 34.5 | 13.8 | 5 | SAN VICENTE 34.5 | 0.22995 |  | SANTANDER |  | SAN VICENTE
| SAN VICENTE 34.5 |  |  |  | SAN VICENTE 34.5 | 0.29749 |  | SANTANDER |  | SAN VICENTE
| SAN VICENTE 34.5 |  |  |  | SAN VICENTE 34.5 | 0.54961 |  | SANTANDER |  | SAN VICENTE
| SAN VICENTE 34.5 |  |  |  | SAN VICENTE 34.5 | 0.31176 |  | SANTANDER |  | SAN VICENTE
| SAN VICENTE 34.5 |  |  |  | SAN VICENTE 34.5 |  |  | SANTANDER |  | SAN VICENTE
CAFE CORRIENDO 34.5 | CAFE CORRIENDO 34.5 | 34.5 | 13.8 | 0.5 | CAFE CORRIENDO 34.5 | 0.03329 |  | NORTE DE SANTANDER |  | LA ESPERANZA
| CAFE CORRIENDO 34.5 | 34.5 | 13.8 | 1 | CAFE CORRIENDO 34.5 |  |  | NORTE DE SANTANDER |  | LA ESPERANZA
| CAFE CORRIENDO 34.5 |  |  |  | CAFE CORRIENDO 34.5 |  |  | NORTE DE SANTANDER |  | LA ESPERANZA
VIJAGUAL 34.5 | VIJAGUAL 34.5 | 34.5 | 13.8 | 0.2 | VIJAGUAL 34.5 | 0.026073 |  | NORTE DE SANTANDER |  | LA ESPERANZA
| VIJAGUAL 34.5 |  |  |  | VIJAGUAL 34.5 |  |  | NORTE DE SANTANDER |  | LA ESPERANZA
SAN MARTIN 34.5 | SAN MARTIN 34.5 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | SAN MARTIN 34.5 | 2.2605 |  | CESAR |  | SAN MARTIN
| SAN MARTIN 34.5 |  |  |  | SAN MARTIN 34.5 | 0.92508 |  | CESAR |  | SAN MARTIN
| SAN MARTIN 34.5 |  |  |  | SAN MARTIN 34.5 | 0.85664 |  | CESAR |  | SAN MARTIN
| SAN MARTIN 34.5 |  |  |  | SAN MARTIN 34.5 |  |  | CESAR |  | SAN MARTIN
NODO 407.4 | NODO 407.4 | 34.5 | 13.8 | 6 | NODO 407.4 | 0.73558
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 4.1897
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 4.3535
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 6.3184
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 4.319
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 1.5556
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 2.8018
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.84503
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 4.5763
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 5.879
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.041536
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 3.437
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.86705
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.45054
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 1.6094
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.040255
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 2.656
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 1.5308
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 1.5308
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 2.0399
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 1.3979
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 2.7993
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.13
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.09
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4
SAN ALBERTO 34.5 | SAN ALBERTO 34.5 | 34.5 | 13.8 | 1 | CAFE CORRIENDO 34.5 |  |  | CESAR |  | SAN ALBERTO
| SAN ALBERTO 34.5 | 34.5 | 13.8 | 0.2 | VIJAGUAL 34.5 |  |  | CESAR |  | SAN ALBERTO
| SAN ALBERTO 34.5 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | SAN MARTIN 34.5 |  |  | CESAR |  | SAN ALBERTO
| SAN ALBERTO 34.5 | 34.5 | 13.8 | 6 | NODO 407.4 |  |  | CESAR |  | SAN ALBERTO
| SAN ALBERTO 34.5 |  |  |  | Esperanza 13.8 | 0.29688 |  | CESAR |  | SAN ALBERTO | Aparece solo como demanda
| SAN ALBERTO 34.5 |  |  |  | Nodo 431 Load | 1.685 |  | CESAR |  | SAN ALBERTO | Aparece solo como demanda
| SAN ALBERTO 34.5 |  |  |  | Agroince 34.5 | 1.1592 |  | CESAR |  | SAN ALBERTO | Aparece solo como demanda
| SAN ALBERTO 34.5 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | SAN ALBERTO 34.5 | 2.1517 |  | CESAR |  | SAN ALBERTO
| SAN ALBERTO 34.5 |  |  |  | SAN ALBERTO 34.5 | 1.0696 |  | CESAR |  | SAN ALBERTO
| SAN ALBERTO 34.5 |  |  |  | SAN ALBERTO 34.5 | 0.89716 |  | CESAR |  | SAN ALBERTO
| SAN ALBERTO 34.5 |  |  |  | SAN ALBERTO 34.5 | 0.20531 |  | CESAR |  | SAN ALBERTO
| SAN ALBERTO 34.5 |  |  |  | SAN ALBERTO 34.5 - RESTA |  |  | CESAR |  | SAN ALBERTO
SUR 1 34.5 | SUR 1 34.5 | 34.5 | 13.8 | 20 | SUR 1 34.5 | 2.677 |  | SANTANDER |  | BUCARAMANGA
| SUR 1 34.5 |  |  |  | SUR 1 34.5 | 1.5039 |  | SANTANDER |  | BUCARAMANGA
| SUR 1 34.5 |  |  |  | SUR 1 34.5 | 3.8911 |  | SANTANDER |  | BUCARAMANGA
| SUR 1 34.5 |  |  |  | SUR 1 34.5 | 3.4092 |  | SANTANDER |  | BUCARAMANGA
| SUR 1 34.5 |  |  |  | SUR 1 34.5 |  |  | SANTANDER |  | BUCARAMANGA
PASEO DEL PUENTE 34.5 KV | PASEO DEL PUENTE 34.5 KV | 33 | 13.8 | 12.5 | PASEO DEL PUENTE 34.5 KV |  |  | SANTANDER |  | PIEDECUESTA
| PASEO DEL PUENTE 34.5 KV |  |  |  | PASEO DEL PUENTE 34.5 KV |  |  | SANTANDER |  | PIEDECUESTA
| PASEO DEL PUENTE 34.5 KV |  |  |  | PASEO DEL PUENTE 34.5 KV |  |  | SANTANDER |  | PIEDECUESTA
| PASEO DEL PUENTE 34.5 KV |  |  |  | PASEO DEL PUENTE 34.5 KV |  |  | SANTANDER |  | PIEDECUESTA
CABECERA 34.5 | CABECERA 34.5 | 34.5 | 13.7 | 2 | CABECERA 34.5 | 1.219 |  | SANTANDER |  | PIEDECUESTA
| CABECERA 34.5 |  |  |  | CABECERA 34.5 |  |  | SANTANDER |  | PIEDECUESTA
ACUARELA 34.5 | ACUARELA 34.5 | 34.5 | 13.8 | 6 | ACUARELA 34.5 | 0.97315 |  | SANTANDER |  | LOS SANTOS
| ACUARELA 34.5 |  |  |  | ACUARELA 34.5 | 0.27984 |  | SANTANDER |  | LOS SANTOS
| ACUARELA 34.5 |  |  |  | ACUARELA 34.5 | 0.26221 |  | SANTANDER |  | LOS SANTOS
| ACUARELA 34.5 |  |  |  | ACUARELA 34.5 |  |  | SANTANDER |  | LOS SANTOS
SAN CRISTOBAL 34.5 | SAN CRISTOBAL 34.5 | 33 | 13.8 | 12.5 | SAN CRISTOBAL 34.5 | 0.95483 |  | SANTANDER |  | PIEDECUESTA
| SAN CRISTOBAL 34.5 |  |  |  | SAN CRISTOBAL 34.5 | 1.2061 |  | SANTANDER |  | PIEDECUESTA
| SAN CRISTOBAL 34.5 |  |  |  | SAN CRISTOBAL 34.5 | 3.7384 |  | SANTANDER |  | PIEDECUESTA
| SAN CRISTOBAL 34.5 |  |  |  | SAN CRISTOBAL 34.5 | 0.7865 |  | SANTANDER |  | PIEDECUESTA
| SAN CRISTOBAL 34.5 |  |  |  | SAN CRISTOBAL 34.5 |  |  | SANTANDER |  | PIEDECUESTA
CHICAMOCHA 34.5 | CHICAMOCHA 34.5 | 34.5 | 13.8 | 2 | CHICAMOCHA 34.5 | 0.27012 |  | SANTANDER |  | ARATOCA
| CHICAMOCHA 34.5 |  |  |  | CHICAMOCHA 34.5 | 0.55 |  | SANTANDER |  | ARATOCA
| CHICAMOCHA 34.5 |  |  |  | CHICAMOCHA 34.5 |  |  | SANTANDER |  | ARATOCA
NODO 407.4 | NODO 407.4 | 34.5 | 13.8 | 6 | NODO 407.4 | 0.73558
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 4.1897
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 4.3535
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 6.3184
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 4.319
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 1.5556
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 2.8018
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.84503
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 4.5763
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 5.879
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.041536
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 3.437
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.86705
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.45054
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 1.6094
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.040255
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 2.656
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 1.5308
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 1.5308
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 2.0399
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 1.3979
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 2.7993
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.13
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.09
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4
MESA 34.5 | MESA 34.5 | 33 | 13.8 | 12.5 | PASEO DEL PUENTE 34.5 KV |  |  | SANTANDER |  | PIEDECUESTA
| MESA 34.5 | 34.5 | 13.7 | 2 | CABECERA 34.5 |  |  | SANTANDER |  | PIEDECUESTA
| MESA 34.5 | 34.5 | 13.8 | 6 | ACUARELA 34.5 |  |  | SANTANDER |  | PIEDECUESTA
| MESA 34.5 | 33 | 13.8 | 12.5 | SAN CRISTOBAL 34.5 |  |  | SANTANDER |  | PIEDECUESTA
| MESA 34.5 | 34.5 | 13.8 | 2 | CHICAMOCHA 34.5 |  |  | SANTANDER |  | PIEDECUESTA
| MESA 34.5 | 34.5 | 13.8 | 6 | NODO 407.4 |  |  | SANTANDER |  | PIEDECUESTA
| MESA 34.5 |  |  |  | San Marcos 13.8 | 0 |  | SANTANDER |  | PIEDECUESTA | Aparece solo como demanda
| MESA 34.5 |  |  |  | Mesa 13.8 | 1.9861 |  | SANTANDER |  | PIEDECUESTA | Aparece solo como demanda
| MESA 34.5 | 34.5 | 13.8 | 5 | MESA 34.5 |  |  | SANTANDER |  | PIEDECUESTA
| MESA 34.5 | 34.5 | 13.8 | 25 | MESA 34.5 |  |  | SANTANDER |  | PIEDECUESTA
| MESA 34.5 | 33 | 13.8 | 12.5 | MESA 34.5 |  |  | SANTANDER |  | PIEDECUESTA
| MESA 34.5 |  |  |  | MESA 34.5 - RESTA |  |  | SANTANDER |  | PIEDECUESTA
LLANITO 34.5 | LLANITO 34.5 | 34.5 | 13.8 | 3 | LLANITO 34.5 | 0.11019 |  | SANTANDER |  | BARRANCABERMEJA
| LLANITO 34.5 | 34.5 | 13.8 | 1 | LLANITO 34.5 | 0.17152 |  | SANTANDER |  | BARRANCABERMEJA
| LLANITO 34.5 |  |  |  | LLANITO 34.5 | 0.15368 |  | SANTANDER |  | BARRANCABERMEJA
| LLANITO 34.5 |  |  |  | LLANITO 34.5 |  |  | SANTANDER |  | BARRANCABERMEJA
BERLIN 34.5 | BERLIN 34.5 | 34.5 | 13.8 | 1.1 | BERLIN 34.5 | 0.1709 |  | SANTANDER |  | BARRANCABERMEJA
| BERLIN 34.5 |  |  |  | BERLIN 34.5 |  |  | SANTANDER |  | BARRANCABERMEJA
NODO 407.4 | NODO 407.4 | 34.5 | 13.8 | 6 | NODO 407.4 | 0.73558
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 4.1897
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 4.3535
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 6.3184
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 4.319
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 1.5556
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 2.8018
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.84503
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 4.5763
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 5.879
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.041536
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 3.437
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.86705
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.45054
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 1.6094
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.040255
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 2.656
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 1.5308
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 1.5308
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 2.0399
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 1.3979
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 2.7993
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.13
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.09
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4
PARNASO 2 34.5 | PARNASO 2 34.5 | 34.5 | 13.8 | 1 | LLANITO 34.5 |  |  | SANTANDER |  | BARRANCABERMEJA
| PARNASO 2 34.5 | 34.5 | 13.8 | 1.1 | BERLIN 34.5 |  |  | SANTANDER |  | BARRANCABERMEJA
| PARNASO 2 34.5 | 34.5 | 13.8 | 6 | NODO 407.4 |  |  | SANTANDER |  | BARRANCABERMEJA
| PARNASO 2 34.5 |  |  |  | Pte Sogamoso 13.8 | 1.4846 |  | SANTANDER |  | BARRANCABERMEJA | Aparece solo como demanda
| PARNASO 2 34.5 |  |  |  | Barranca 1 34.5 | 3.9315 |  | SANTANDER |  | BARRANCABERMEJA | Aparece solo como demanda
| PARNASO 2 34.5 |  |  |  | Barranca 2 34.5 | 4.9336 |  | SANTANDER |  | BARRANCABERMEJA | Aparece solo como demanda
| PARNASO 2 34.5 | 34.5 | 13.8 | 10 | PARNASO 2 34.5 |  |  | SANTANDER |  | BARRANCABERMEJA
| PARNASO 2 34.5 | 34.5 | 13.8 | 10 | PARNASO 2 34.5 |  |  | SANTANDER |  | BARRANCABERMEJA
| PARNASO 2 34.5 | 115 | 13.8 | 40 | PARNASO 2 34.5 |  |  | SANTANDER |  | BARRANCABERMEJA
| PARNASO 2 34.5 | 115 | 13.8 | 40 | PARNASO 2 34.5 |  |  | SANTANDER |  | BARRANCABERMEJA
| PARNASO 2 34.5 | 115 | 13.8 | 40 | PARNASO 2 34.5 |  |  | SANTANDER |  | BARRANCABERMEJA
| PARNASO 2 34.5 | 34.5 | 13.8 | 3 | PARNASO 2 34.5 |  |  | SANTANDER |  | BARRANCABERMEJA
| PARNASO 2 34.5 |  |  |  | PARNASO 2 34.5 - RESTA |  |  | SANTANDER |  | BARRANCABERMEJA
SAN RAFAEL 34.5 | SAN RAFAEL 34.5 | 34.5 | 13.8 | 2 | SAN RAFAEL 34.5 | 0.191 |  | CESAR |  | RIONEGRO
| SAN RAFAEL 34.5 |  |  |  | SAN RAFAEL 34.5 | 0.1061 |  | CESAR |  | RIONEGRO
| SAN RAFAEL 34.5 |  |  |  | SAN RAFAEL 34.5 | 0.25682 |  | CESAR |  | RIONEGRO
| SAN RAFAEL 34.5 |  |  |  | SAN RAFAEL 34.5 |  |  | CESAR |  | RIONEGRO
SANTA CATALINA 34.5 | SANTA CATALINA 34.5 | 34.5 | 13.8 | 2 | SANTA CATALINA 34.5 | 0.43853 |  | SANTANDER |  | RIONEGRO
| SANTA CATALINA 34.5 |  |  |  | SANTA CATALINA 34.5 | 0.24998 |  | SANTANDER |  | RIONEGRO
| SANTA CATALINA 34.5 |  |  |  | SANTA CATALINA 34.5 | 0.09316 |  | SANTANDER |  | RIONEGRO
| SANTA CATALINA 34.5 |  |  |  | SANTA CATALINA 34.5 |  |  | SANTANDER |  | RIONEGRO
SABANA DE TORRES 34.5 | SABANA DE TORRES 34.5 | 34.5 | 13.8 | 2 | SAN RAFAEL 34.5 |  |  | SANTANDER |  | SABANA DE TORRES
| SABANA DE TORRES 34.5 | 34.5 | 13.8 | 2 | SANTA CATALINA 34.5 |  |  | SANTANDER |  | SABANA DE TORRES
| SABANA DE TORRES 34.5 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | SABANA DE TORRES 34.5 | 1.6017 |  | SANTANDER |  | SABANA DE TORRES
| SABANA DE TORRES 34.5 |  |  |  | SABANA DE TORRES 34.5 | 2.61 |  | SANTANDER |  | SABANA DE TORRES
| SABANA DE TORRES 34.5 |  |  |  | SABANA DE TORRES 34.5 | 1.0171 |  | SANTANDER |  | SABANA DE TORRES
| SABANA DE TORRES 34.5 |  |  |  | SABANA DE TORRES 34.5 | 0.8 |  | SANTANDER |  | SABANA DE TORRES
| SABANA DE TORRES 34.5 |  |  |  | SABANA DE TORRES 34.5 - RESTA |  |  | SANTANDER |  | SABANA DE TORRES
LLANO GRANDE 34.5 | LLANO GRANDE 34.5 | 34.5 | 13.8 | 6 | LLANO GRANDE 34.5 | 0.26308 |  | SANTANDER |  | GIRÓN
| LLANO GRANDE 34.5 | 34.5 | 13.8 | 2 | LLANO GRANDE 34.5 | 0.40151 |  | SANTANDER |  | GIRÓN
| LLANO GRANDE 34.5 |  |  |  | LLANO GRANDE 34.5 |  |  | SANTANDER |  | GIRÓN
LAGUNA 34.5 | LAGUNA 34.5 | 34.5 | 13.8 | 1 | LAGUNA 34.5 | 0.27015 |  | SANTANDER |  | PLAYON | Pertenece a Palos 220 tr3
| LAGUNA 34.5 |  |  |  | LAGUNA 34.5 | 0.6604 |  | SANTANDER |  | PLAYON
| LAGUNA 34.5 |  |  |  | LAGUNA 34.5 |  |  | SANTANDER |  | PLAYON
TRINCHERAS 34.5 | TRINCHERAS 34.5 | 34.5 | 13.8 | 2 | TRINCHERAS 34.5 | 0.50119 |  | SANTANDER |  | RIONEGRO | Pertenece a Palos 220 tr3
| TRINCHERAS 34.5 |  |  |  | TRINCHERAS 34.5 | 0.067859 |  | SANTANDER |  | RIONEGRO
| TRINCHERAS 34.5 |  |  |  | TRINCHERAS 34.5 | 0.086466 |  | SANTANDER |  | RIONEGRO
| TRINCHERAS 34.5 |  |  |  | TRINCHERAS 34.5 | 0.67817 |  | SANTANDER |  | RIONEGRO
| TRINCHERAS 34.5 |  |  |  | TRINCHERAS 34.5 |  |  | SANTANDER |  | RIONEGRO
NODO 407.4 | NODO 407.4 | 34.5 | 13.8 | 6 | NODO 407.4 | 0.73558
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 4.1897
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 4.3535
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 6.3184
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 4.319
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 1.5556
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 2.8018
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.84503
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 4.5763
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 5.879
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.041536
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 3.437
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.86705
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.45054
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 1.6094
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.040255
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 2.656
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 1.5308
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 1.5308
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 2.0399
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 1.3979
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 2.7993
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.13
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4 | 0.09
| NODO 407.4 |  |  |  | NODO 407.4
FLORIDA 34.5 | FLORIDA 34.5 | 34.5 | 13.8 | 6 | NODO 407.4 |  |  | SANTANDER |  | FLORIDABLANCA
| FLORIDA 34.5 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | FLORIDA 34.5 | 1.0356 |  | SANTANDER |  | FLORIDABLANCA
| FLORIDA 34.5 |  |  |  | FLORIDA 34.5 | 2.3538 |  | SANTANDER |  | FLORIDABLANCA
| FLORIDA 34.5 |  |  |  | FLORIDA 34.5 | 0.71659 |  | SANTANDER |  | FLORIDABLANCA
| FLORIDA 34.5 |  |  |  | FLORIDA 34.5 | 1.9291 |  | SANTANDER |  | FLORIDABLANCA
| FLORIDA 34.5 |  |  |  | FLORIDA 34.5 - RESTA |  |  | SANTANDER |  | FLORIDABLANCA
MATANZA 34.5 | MATANZA 34.5 | 34.5 | 13.8 | 1.5 | MATANZA 34.5 | 0.14077 |  | SANTANDER |  | MATANZA | Pertenece a Palos 220 tr3
| MATANZA 34.5 |  |  |  | MATANZA 34.5 | 0.69631 |  | SANTANDER |  | MATANZA
| MATANZA 34.5 |  |  |  | MATANZA 34.5 |  |  | SANTANDER |  | MATANZA
PROVINCIA DE SOTO 34.5 | PROVINCIA DE SOTO 34.5 | 34.5 | 13.8 | 1.6 | PROVINCIA DE SOTO 34.5 | 0.68554
| PROVINCIA DE SOTO 34.5 |  |  |  | PROVINCIA DE SOTO 34.5
CARMEN 34.5 | CARMEN 34.5 | 34.5 | 13.8 | 6 | CARMEN 34.5 | 0.36572 |  | NORTE DE SANTANDER |  | EL CARMEN
| CARMEN 34.5 |  |  |  | CARMEN 34.5 | 0.63311 |  | NORTE DE SANTANDER |  | EL CARMEN
| CARMEN 34.5 |  |  |  | CARMEN 34.5 | 0.18931 |  | NORTE DE SANTANDER |  | EL CARMEN
| CARMEN 34.5 |  |  |  | CARMEN 34.5 | 0.057447 |  | NORTE DE SANTANDER |  | EL CARMEN
| CARMEN 34.5 |  |  |  | CARMEN 34.5 |  |  | NORTE DE SANTANDER |  | EL CARMEN
POZO NUTRIA 34.5 | POZO NUTRIA 34.5 | 34.5 | 13.8 | 1 | POZO NUTRIA 34.5 | 0.23531 |  | SANTANDER |  | SAN VICENTE
| POZO NUTRIA 34.5 |  |  |  | POZO NUTRIA 34.5 | 0.1975 |  | SANTANDER |  | SAN VICENTE
| POZO NUTRIA 34.5 |  |  |  | POZO NUTRIA 34.5 |  |  | SANTANDER |  | SAN VICENTE
LIZAMA 34.5 | LIZAMA 34.5 | 34.5 | 13.8 | 6 | CARMEN 34.5 |  |  | SANTANDER |  | SAN VICENTE
| LIZAMA 34.5 | 34.5 | 13.8 | 1 | POZO NUTRIA 34.5 |  |  | SANTANDER |  | SAN VICENTE
| LIZAMA 34.5 |  |  |  | Campo38 34.5 | 0.08893 |  | SANTANDER |  | SAN VICENTE | Aparece solo como demanda
| LIZAMA 34.5 |  |  |  | Terminal(68) | 0.75 |  | SANTANDER |  | SAN VICENTE | Aparece solo como demanda
| LIZAMA 34.5 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | LIZAMA 34.5 | 1.1297 |  | SANTANDER |  | SAN VICENTE
| LIZAMA 34.5 |  |  |  | LIZAMA 34.5 | 0.7008 |  | SANTANDER |  | SAN VICENTE
| LIZAMA 34.5 |  |  |  | LIZAMA 34.5 | 0.7008 |  | SANTANDER |  | SAN VICENTE
| LIZAMA 34.5 |  |  |  | LIZAMA 34.5 | 2.2672 |  | SANTANDER |  | SAN VICENTE
| LIZAMA 34.5 |  |  |  | LIZAMA 34.5 | 1.2964 |  | SANTANDER |  | SAN VICENTE
| LIZAMA 34.5 |  |  |  | LIZAMA 34.5 |  |  | SANTANDER |  | SAN VICENTE
| LIZAMA 34.5 |  |  |  | LIZAMA 34.5 - RESTA |  |  | SANTANDER |  | SAN VICENTE
RIO FRIO 34.5 | RIO FRIO 34.5 |  |  |  | Nodo Load 4110 | 6.3667 |  | SANTANDER |  | FLORIDABLANCA | Aparece solo como demanda
| RIO FRIO 34.5 |  |  |  | Load 437 | 1.3659 |  | SANTANDER |  | FLORIDABLANCA | Aparece solo como demanda
| RIO FRIO 34.5 | 34.5 | 13.8 | 25 | RIO FRIO 34.5 | 0.042372 |  | SANTANDER |  | FLORIDABLANCA
| RIO FRIO 34.5 |  |  |  | RIO FRIO 34.5 | 1.4088 |  | SANTANDER |  | FLORIDABLANCA
| RIO FRIO 34.5 |  |  |  | RIO FRIO 34.5 | 2.2909 |  | SANTANDER |  | FLORIDABLANCA
| RIO FRIO 34.5 |  |  |  | RIO FRIO 34.5 |  |  | SANTANDER |  | FLORIDABLANCA
| RIO FRIO 34.5 |  |  |  | RIO FRIO 34.5 - RESTA |  |  | SANTANDER |  | FLORIDABLANCA