## Reporte
SE | Subestación | HV_kV | LV_kV | Capacidad_MVA | SE NT3 | Resta | Demanda_MW | Departamento | Dda + trafo | Municipio | Comentario
DOSQUEBRADAS | DOSQUEBRADAS | 34.5 | 13.8 | 10/12,5 | DOSQUEBRADAS | 1.9562 |  | Risaralda |  | Pereira
| DOSQUEBRADAS | 34.5 | 13.8 | 10/12,5 | DOSQUEBRADAS | 0.973 |  | Risaralda |  | Pereira
| DOSQUEBRADAS | 34.5 | 13.8 | 10/12,5 | DOSQUEBRADAS | 18.9382 | 21.8675 | Risaralda |  | Pereira
| DOSQUEBRADAS |  |  |  | DOSQUEBRADAS | 21.8675 |  | Risaralda | 21.8675 | Pereira
CUBA | CUBA | 33 | 13.8 | 15/20 | CUBA | 1.8129 |  | Risaralda |  | Pereira
| CUBA | 33 | 13.8 | 15/20 | CUBA | 18.0624 | 19.8753 | Risaralda |  | Pereira
| CUBA |  |  |  | CUBA | 19.8753 |  | Risaralda | 19.8753 | Pereira
PAVAS | PAVAS | 33 | 13.8 | 20/25 | PAVAS | 5.9404 |  | Risaralda |  | Pereira
| PAVAS |  |  |  | PAVAS | 3.4004 |  | Risaralda |  | Pereira
| PAVAS |  |  |  | PAVAS | 6.4525 | 15.7934 | Risaralda |  | Pereira
| PAVAS |  |  |  | PAVAS | 15.7934 |  | Risaralda | 15.7934 | Pereira
VENTORRILLO | VENTORRILLO | 34.5 | 13.8 | 10/12,5 | VENTORRILLO | 4.906 |  | Risaralda |  | Pereira
| VENTORRILLO | 34.5 | 13.8 | 10/12,5 | VENTORRILLO | 6.9954 |  | Risaralda |  | Pereira
| VENTORRILLO | 34.5 | 13.8 | 10/12,5 | VENTORRILLO | 14.6155 |  | Risaralda |  | Pereira
| VENTORRILLO | 33 | 13.8 | 4/5 | VENTORRILLO | 1.4339 | 27.9508 | Risaralda |  | Pereira
| VENTORRILLO |  |  |  | VENTORRILLO | 27.9508 |  | Risaralda | 27.9508 | Pereira
CENTRO | CENTRO | 33 | 13.8 | 20/25 | CENTRO | 13.1919 | 13.1919 | Risaralda |  | Pereira
| CENTRO |  |  |  | CENTRO | 13.1919 |  | Risaralda | 13.1919 | Pereira
NARANJITO | NARANJITO | 33 | 13.8 | 20/25 | NARANJITO | 4.7831 | 4.7831 | Risaralda |  | Pereira
| NARANJITO |  |  |  | NARANJITO | 4.7831 |  | Risaralda | 4.7831 | Pereira
ALTAGRACIA | ALTAGRACIA | 33 | 13.8 | 10/12,5 | ALTAGRACIA | 4.8002 | 4.8002 | Risaralda |  | Pereira
| ALTAGRACIA |  |  |  | ALTAGRACIA | 4.8002 |  | Risaralda | 4.8002 | Pereira
BELMONTE | BELMONTE | 13.2 | 2.4 | 5/6,25 | BELMONTE |  | 0 |  |  |  | solo aparece en tr2
| BELMONTE |  |  |  | BELMONTE | 0 |  |  | 0