## Reporte CENS
SE | Subestación | HV_kV | LV_kV | Capacidad MVA | SE NT3 | resta | Demanda MW | Departamento | Dda + trafo | Municipio | Comentario
BELÉN | BELÉN | 34.5 | 13.8 | 5 | CORNEJO | 1.4752 |  | Norte de Santander | 120.1252 | El Zulia
| BELÉN | 34.5 | 13.8 | 4 | CULEBRA | 2.0467 |  | Norte de Santander |  | El Zulia
| BELÉN | 34.5 | 13.8 | 4 | EL ZULIA | 1.8622 |  | Norte de Santander
| BELÉN | 34.5 | 13.8 | 6 | GRAMALOTE | 1.0339 |  | Norte de Santander |  | Cúcuta
| BELÉN | 34.5 | 13.8 | 12.5 | PALERMO | 3.5715 |  | Norte de Santander |  | Cúcuta
| BELÉN | 34.5 | 13.8 | 12.5 | PATIOS | 4.6013 |  | Norte de Santander |  | Cúcuta
| BELÉN | 34.5 | 13.8 | 3.5 | SALAZAR | 1.499 |  | Norte de Santander |  | Salazar
| BELÉN | 34.5 | 13.8 | 4 | SARDINATA | 2.3363 | 18.4262 | Norte de Santander |  | Sardinata
| BELÉN | 115 | 13.8 | 25 | BELEN | 5.0236 |  | Norte de Santander |  | Cúcuta
| BELÉN | 115 | 13.8 | 40 | BELEN | 14.8188 | 26.5514 | Norte de Santander |  | Cúcuta
| BELÉN | 115 | 34.5 | 47 | BELEN | 6.7089 |  | Norte de Santander |  | Cúcuta
| BELÉN |  |  |  |  | 8.1252 |  | Norte de Santander |  | Cúcuta
SAN MATEO | SAN MATEO |  |  |  | ESCOBAL | 7.62 |  | Norte de Santander | 175.9749 | Cúcuta
| SAN MATEO |  |  |  | SAMAN | 5.3462 | 12.9662 | Norte de Santander |  | Cúcuta
| SAN MATEO | 115 | 34.5 | 47 | SAN MATEO | 16.1205 |  | Norte de Santander |  | Cúcuta
| SAN MATEO | 115 | 13.8 | 47 | SAN MATEO | 24.5953 |  | Norte de Santander |  | Cúcuta
| SAN MATEO | 115 | 13.8 | 40 | SAN MATEO | 14.2253 | 54.9411 | Norte de Santander |  | Cúcuta
[6 empty] | 41.9749 |  | Norte de Santander |  | Cúcuta
ATALAYA | ATALAYA | 34.5 | 13.8 | 22 | ATALAYA | 6.5206 | 6.5206 | Norte de Santander | 28.5206 | Cúcuta
SEVILLA | SEVILLA |  | 34.5 |  | SEVILLA | 15.0386 |  | Norte de Santander | 195.8894 | Cúcuta | Declara 3 barrajes de 13.8kv y uno de 34.5kv pero en demanda solo 2 de 13.8 y los otros 2 de 34.5 dice que son un porcentaje de otras subestaciones como 90% de la carga de insula.
| SEVILLA | 115 | 13.8 | 20 | SEVILLA | 17.3828 |  | Norte de Santander |  | Cúcuta
| SEVILLA | 115 | 13.8 | 32 | SEVILLA | 9.6716 |  | Norte de Santander |  | Cúcuta
| SEVILLA | 115 | 34.5 | 47 | SEVILLA | 7.7964 |  | Norte de Santander |  | Cúcuta
| SEVILLA | 115 | 13.8 | 47 | SEVILLA |  | 49.8894 | Norte de Santander |  | Cúcuta
| SEVILLA |  |  |  |  | 49.8894 |  | Norte de Santander |  | Cúcuta
ÍNSULA | ÍNSULA | 34.5 | 13.8 | 22 | ATALAYA | 6.5206 |  | Norte de Santander | 139.2459 | Cúcuta
| ÍNSULA | 34.5 | 13.8 | 12.5 | SAN FAUSTINO | 2.3573 | 8.8779 | Norte de Santander |  | Cúcuta
| ÍNSULA | 115 | 34.5 | 40 | INSULA |  |  | Norte de Santander |  | Cúcuta
| ÍNSULA | 115 | 13.8 | 25 | INSULA | 9.4292 | 18.1238 | Norte de Santander |  | Cúcuta
| ÍNSULA | 115 | 34.5 | 40 | INSULA | 8.6946 |  | Norte de Santander |  | Cúcuta
| ÍNSULA | 115 | 13.8 | 25 | INSULA | 9.2459 |  | Norte de Santander |  | Cúcuta
EL SAMAN | EL SAMAN | 34.5 | 13.8 | 18 | EL SAMAN | 5.3462 | 5.3462 | Norte de Santander | 23.3462 | Cúcuta
ESCOBAL | ESCOBAL | 34.5 | 13.8 | 12.5 | ESCOBAL |  | 7.6249 | Norte de Santander | 45.1249 | Cúcuta
| ESCOBAL | 34.5 | 13.8 | 25 | ESCOBAL | 7.6249 |  | Norte de Santander |  | Cúcuta
ZULIA | PLANTA ZULIA | 115 | 13.8 | 11 | SAN ROQUE | 1.7065 | 3.9221 | Norte de Santander | 27.2156 | Cúcuta
| PLANTA ZULIA | 115 | 34.5 | 25 | PLANTA ZULIA | 3.9221 |  | Norte de Santander |  | Cúcuta
[6 empty] | 2.2156 |  | Norte de Santander |  | Cúcuta
PAMPLONA | PAMPLONA | 34.5 | 13.8 | 12.5 | PAMPLONA | 4.7594 | 4.7594 | Norte de Santander | 17.2594 | Pamplona | Pertenece a toledo pero toledo no esta en tr2 porque es de 230kv
LOS PATIOS | LOS PATIOS | 34.5 | 13.8 | 12.5 | LOS PATIOS | 4.6013 | 4.6013 | Norte de Santander | 17.1013 | Los Patios
TIBU | TIBU | 34.5 | 13.8 | 12 | CAMPO DOS | 2.2053 |  | Norte de Santander | 67.881 | Tibú
| TIBU | 34.5 | 13.8 | 2 | LA GABARRA | 1.6012 |  | Norte de Santander |  | Tibú
| TIBU | 34.5 | 13.8 | 2 | ORU | 1.6525 | 1.6525 | Norte de Santander |  | El Tarra
| TIBU | 115 | 34.5 | 25 | PLANTA TIBU | 4.0575 |  | Norte de Santander |  | Tibú
| TIBÚ | 115 | 13.8 | 11 | PLANTA TIBU | 0.93818 |  | Norte de Santander |  | Tibú
| TIBÚ | 115 | 13.8 | 18 | PLANTA TIBU | 3.5335 | 3.5335 | Norte de Santander |  | Tibú
| TIBÚ | 115 | 34.5 | 12 | PLANTA TIBU | 1.881 |  | Norte de Santander |  | Tibú
CONVENCION | CONVENCION | 34.5 | 13.8 | 12 | El Tarra | 1.592 |  | Norte de Santander | 44.7261 | El Tarra
| CONVENCION | 34.5 | 13.8 | 5 | SAN PABLO | 0.97523 | 2.5673 | Norte de Santander |  | Teorama
| CONVENCION | 115 | 34.5 | 10 | CONVENCION | 2.7261 |  | Norte de Santander |  | Convención
| CONVENCION | 34.5 | 13.8 | 7 | CONVENCION | 1.592 |  | Norte de Santander |  | Convención
| CONVENCION | 115 | 34.5 | 25 | CONVENCION | 0.97523 | 5.2933 | Norte de Santander |  | Convención
[6 empty] | 2.7261 |  | Norte de Santander |  | Convención
OCAÑA | OCAÑA | 34.5 | 13.8 | 6 | ABREGO | 1.9169 |  | Norte de Santander | 63.8187 | Abrego
| OCAÑA | 34.5 | 13.8 | 3 | ALTO DEL POZO | 0.55658 |  | Norte de Santander |  | Ocaña
| OCAÑA | 34.5 | 13.8 | 5 | LA PLAYA | 1.938 | 4.4115 | Norte de Santander |  | Ocaña
| OCAÑA | 115 | 34.5 | 25 | OCAÑA | 13.2302 |  | Norte de Santander |  | Ocaña
| OCAÑA | 115 | 13.8 | 30 | OCAÑA |  | 13.2302 | Norte de Santander |  | Ocaña
| OCAÑA | 115 | 34.5 | 8 |  | 8.8187 |  | Norte de Santander |  | Ocaña
AYACUCHO | AYACUCHO | 34.5 | 13.8 | 3 | LA MATA | 0.17958 |  | Cesar | 21.3465 | La Gloria
| AYACUCHO | 34.5 | 13.8 | 4 | PELAYA | 1.9327 | 2.1123 | Cesar |  | La Gloria
| AYACUCHO | 115 | 34.5 | 13 | AYACUCHO | 0.47963 |  | Cesar |  | La Gloria
| AYACUCHO | 34.5 | 13.8 | 3 | AYACUCHO | 1.3662 |  | Cesar |  | La Gloria
| AYACUCHO |  |  |  | AYACUCHO | 5.6129 | 7.4588 | Cesar |  | La Gloria
| AYACUCHO |  |  |  |  | 5.3465 |  | Cesar |  | La Gloria
AGUACHICA | AGUACHICA | 34.5 | 13.8 | 18 | AGUACHICA | 6.8977 | 0.018138 | Cesar | 68.0181 | Aguachica
| AGUACHICA | 34.5 | 13.8 | 18 | AGUACHICA | 6.7355 |  | Cesar |  | Aguachica
| AGUACHICA | 115 | 34.5 | 32 | AGUACHICA | 0.015427 |  | Cesar |  | Aguachica
[6 empty] | 0.018138 |  | Cesar |  | Aguachica
CORNEJO | CORNEJO | 34.5 | 13.8 | 5 | CORNEJO | 1.4752 | 1.4752 | Norte de Santander | 6.4752 | El Zulia
CULEBRA | CULEBRA | 34.5 | 13.8 | 4 | CULEBRA | 2.0467 | 2.0467 | Norte de Santander | 6.0467 | El Zulia
SALAZAR | SALAZAR | 34.5 | 13.8 | 3.5 | SALAZAR | 1.499 | 1.499 | Norte de Santander | 4.999 | Salazar
SARDINATA | SARDINATA | 34.5 | 13.8 | 4 | SARDINATA |  | 2.3363 | Norte de Santander | 18.8363 | Sardinata
| SARDINATA | 34.5 | 13.8 | 12.5 | SARDINATA | 2.3363 |  | Norte de Santander |  | Sardinata
EL TARRA | EL TARRA | 34.5 | 13.8 | 5 | EL TARRA | 1.592 | 1.592 | Norte de Santander | 6.592 | El Tarra
GAMARRA | GAMARRA | 34.5 | 13.8 | 12 | GAMARRA | 1.5158 | 1.5158 | Cesar | 13.5158 | Gamarra
ORU | ORU | 34.5 | 13.8 | 2 | ORU | 1.6525 | 1.6525 | Norte de Santander | 3.6525 | El Tarra
PELAYA | PELAYA | 34.5 | 13.8 | 4 | PELAYA | 1.9327 | 1.9327 | Cesar | 5.9327 | Pelaya
EL ZULIA | EL ZULIA | 34.5 | 13.8 | 4 | EL ZULIA |  | 1.8622 | Norte de Santander | 11.8622 | El Zulia
| EL ZULIA | 34.5 | 13.8 | 6 | EL ZULIA | 1.8622 |  | Norte de Santander |  | El Zulia
ABREGO | ABREGO | 34.5 | 13.8 | 6 | ABREGO | 1.9169 | 1.9169 | Norte de Santander | 7.9169 | Abrego
CAMPO DOS | CAMPO DOS | 34.5 | 13.8 | 12 | CAMPO DOS | 2.2053 | 2.2053 | Norte de Santander | 14.2053 | Tibú
LA GABARRA | LA GABARRA | 34.5 | 13.8 | 2 | LA GABARRA |  | 1.6012 | Norte de Santander | 8.6012 | Tibú
| LA GABARRA | 34.5 | 13.8 | 5 | LA GABARRA | 1.6012 |  | Norte de Santander |  | Tibú
CACHIRA | CACHIRA | 34.5 | 13.8 | 1 | SAN ALBERTO | 0.16457 | 0.16457 | Norte de Santander | 1.1646 | Cáchira | Pertenece a San Alberto pero no aparece ni en subestaciones ni tr2o3
LA MATA | LA MATA | 34.5 | 13.8 | 3 | LA MATA | 0.17958 | 0.17958 | Cesar | 3.1796 | Aguachica
MONTECITOS | MONTECITOS | 34.5 | 13.8 | 1 | BUTURAMA | 0.094581 | 0.094581 | Cesar | 1.0946 | Aguachica
LA MIEL | LA MIEL | 34.5 | 13.8 | 0.5 | SAN ALBERTO | 0.051583 | 0.051583 | Norte de Santander | 0.55158 | Cáchira | Pertenece a San Alberto pero no aparece ni en subestaciones ni tr2o3
LOS MANGOS | LOS MANGOS | 34.5 | 13.8 | 0.5 | SAN ALBERTO | 0.05976 | 0.05976 | Norte de Santander | 0.55976 | Cáchira | Pertenece a San Alberto pero no aparece ni en subestaciones ni tr2o3
LOS ALPES | LOS ALPES | 34.5 | 13.8 | 0.5 | SAN ALBERTO | 0.23862 | 0.23862 | Norte de Santander | 0.73862 | Cáchira | Pertenece a San Alberto pero no aparece ni en subestaciones ni tr2o3
BUTURAMA | BUTURAMA | 34.5 | 13.8 | 12 | GAMARRA | 1.5158 |  | Norte de Santander | 111.6332 | Aguachica
| BUTURAMA | 34.5 | 13.8 | 1 | MONTECITOS | 0.094581 | 1.6104 | Norte de Santander |  | Aguachica
| BUTURAMA | 115 | 34.5 | 47 | BUTURAMA |  | 1.2436 | Norte de Santander |  | Aguachica
| BUTURAMA | 115 | 34.5 | 40 | BUTURAMA |  |  | Norte de Santander |  | Aguachica
| BUTURAMA | 115 | 13.8 | 25 | BUTURAMA | -0.36678 |  | Norte de Santander |  | Aguachica
GRAMALOTE | GRAMALOTE | 34.5 | 13.8 | 6 | GRAMALOTE | 1.0339 | 1.0339 | Norte de Santander | 7.0339 | Gramalote
CAÑO INDIO | CAÑO INDIO | 34.5 | 13.8 | 0.16 | [6 empty] | solo aparece reportado en tr2
DON JUANA | DON JUANA | 115 | 34.5 | 25 | DON JUANA |  | 1.7356 | Norte de Santander | 32.7356 | Bochalema
| DON JUANA | 115 | 13.8 | 6 | DON JUANA | 1.7356 |  | Norte de Santander |  | Bochalema
TONCHALÁ | TONCHALÁ | 115 | 34.5 | 47 |  |  |  | Norte de Santander |  | Cúcuta | no aparece en demanda
| TONCHALÁ | 115 | 13.8 | 25 |  |  |  | Norte de Santander |  | Cúcuta
ALTO DEL POZO | ALTO DEL POZO | 34.5 | 13.8 | 3 | ALTO DEL POZO | 0.55658 | 0.55658 | Norte de Santander | 3.5566 | Abrego
LA PLAYA | LA PLAYA | 34.5 | 13.8 | 5 | LA PLAYA | 1.938 | 1.938 | Norte de Santander | 6.938 | Ocaña
SAN ROQUE | SAN ROQUE | 115 | 13.8 | 11 | SAN ROQUE | 1.7065 | 1.7065 | Norte de Santander | 12.7065 | Sardinata
PALERMO | PALERMO | 34.5 | 13.8 | 12.5 | PALERMO | 3.5715 | 3.5715 | Norte de Santander | 16.0715 | Chinácota
SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 34.5 | 13.8 | 0.5 | SAN ANTONIO | 0.01692 | 0.01692 | Norte de Santander | 0.51692 | Cáchira | Pertenece a San Alberto pero no aparece ni en subestaciones ni tr2o3
SAN PABLO | SAN PABLO | 34.5 | 13.8 | 5 | SAN PABLO | 0.97523 | 0.97523 | Norte de Santander | 5.9752 | Teorama
MORALES | MORALES | 34.5 | 13.8 | 6 | MORALES |  |  | Cesar |  | Morales | no aparece en demanda
EL MOLINO | EL MOLINO | 34.5 | 13.8 | 25 | EL MOLINO |  |  | Norte de Santander |  | Ocaña | no aparece en demanda
SAN FAUSTINO | SAN FAUSTINO | 34.5 | 13.8 | 12.5 | SAN FAUSTINO | 2.3573 | 2.3573 | Norte de Santander | 14.8573 | Cúcuta
PUERTO SANTANDER | PUERTO SANTANDER | 34.5 | 13.8 | 6 | PUERTO SANTANDER |  |  | Norte de Santander |  | Cúcuta | no aparece en demanda
GUAMALITO | GUAMALITO | 34.5 | 13.8 | 3 | GUAMALITO |  |  | Cesar |  | La Esperanza | no aparece en demanda
TORCOROMA | TORCOROMA | 34.5 | 13.8 | 12.5 | TORCOROMA |  |  | Norte de Santander |  | Cúcuta | no aparece en demanda
PRADOS | PRADOS | 34.5 | 13.8 | 22 | PRADOS |  |  | Norte de Santander |  | Cúcuta | no aparece en demanda
CUCUTILLA | CUCUTILLA | 34.5 | 13.8 | 5 | CUCUTILLA |  |  | Norte de Santander |  | Cucutilla | no aparece en demanda
CHAPARRAL | CHAPARRAL | 34.5 | 13.8 | 22 | CHAPARRAL |  |  | Norte de Santander |  | Cúcuta | no aparece en demanda
| CHAPARRAL | 115 | 34.5 | 47 | CHAPARRAL |  |  | Norte de Santander |  | Cúcuta | no aparece en demanda
CHITAGA | CHITAGA | 34.5 | 13.8 | 6 | CHITAGA |  |  | Norte de Santander |  | Chitagá | no aparece en demanda
CAMPO ALICIA | CAMPO ALICIA | 34.5 | 13.8 | 3 | CAMPO ALICIA |  |  | Norte de Santander |  | El Zulia | no aparece en demanda
CENTRO | CENTRO | 34.5 | 13.8 | 22 | CENTRO |  |  | Norte de Santander |  | Cúcuta | no aparece en demanda
ASTILLEROS | ASTILLEROS | 34.5 | 13.8 | 6 | ASTILLEROS |  |  | Norte de Santander |  | El Zulia | no aparece en demanda
CEDROS | CEDROS | 34.5 | 13.8 | 4 | CEDROS |  |  | Cesar |  | Aguachica | no aparece en demanda
NORTE | NORTE | 34.5 | 13.8 | 3 | NORTE |  |  | Norte de Santander |  | Ocaña | no aparece en demanda
al parecer todas son nuevas y por eso no han declarado demanda