## Manual de Uso
MANUAL DE USO PARA EL REPORTE DE INFORMACIÓN REQUERIDA DE LOS TRANSPORTADORES
INTRODUCCIÓN
El presente formato se establece en cumplimiento de lo establecido en el articulo 7 de la Resolución CREG 075 de 2021, para facilitar el reporte uniforme de la información que los transportadores deben entregar para la realización de los estudios de conexión y disponibilidad de espacio físico. El uso del presente formato es transitorio, y se requerirá hasta que entre en funcionamiento el sistema de información de la ventanilla única de la UPME, a través del cual se reportará y actualizará la información requerida para estudios de conexión.
CONTENIDO
El Formato se encuentra dividido en 9 secciones según el tipo de activo a reportar: 1. Información de líneas de transmisión y distribución 2. Información de transformadores tridevanados 3. Información de transformadores bidevanados 4. Información de subestaciones 5. Información de demandas 6. Información de compensaciones 7. Información de compensaciones dinámicas 8. Información de dispositivos DFACTS 9. Información de disponibilidad de espacio físico
MANUAL DE USO
Dentro de cada sección se solicita que el Transportador compile información característica de cada uno de los tipos de activo. A continuación, se presenta la información y una descripción de lo requerido:
Líneas de transmisión y distribución | Nombre | Nombre de línea de transmisión o distribución.
| Subestación 1 | Subestación o punto de la red a la cual se conecta uno de los extremos de la línea
| Subestación 2 | Subestación o punto de la red a la cual se conecta el otro extremo de la línea
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión nominal en kilovoltios al cual opera la línea
| Longitud [km] | Longitud en kilometros de la línea
| Capacidad transporte nominal [A] | Capacidad de transporte de corriente nominal de la línea de transmisión en estado estable en amperios
| Capacidad transporte térmico [A] | Capacidad nominal de transporte de corriente del conductor de menor capacidad utilizado en la línea de transmisión en amperios
| Capacidad transporte emergencia [A] | Capacidad de corriente máxima que puede soportar la línea ante condiciones de emergencia en amperios
| Causa límite de capacidad | Indicar la razón por la cual se limita la capacidad de transporte de la línea. Ej: Topología, capacidad conductor, configuración CTs,etc.
| R1 [Ohm/km] | Resistencia de secuencia positiva por unidad de longitud en ohmios por kilometro
| X1 [Ohm/km] | Reactancia de secuencia positiva por unidad de longitud en ohmios por kilometro
| B1 [uS/km] | Susceptancia de secuancia positiva por unidad de longitud en microsiemens por kilometro
| R0 [Ohm/km] | Resistencia de secuencia cero por unidad de longitud en ohmios por kilometro
| X0 [Ohm/km] | Reactancia de secuencia cero por unidad de longitud en ohmios por kilometro
| B0 [uS/km] | Susceptancia de secuancia cero por unidad de longitud en microsiemens por kilometro
| Sistema | Sistema al cual pertenece la línea. Se debe escoger en la lista desplegable entre: STN, STR y SDL.
| Tipo | Tipo de línea. Se debe escoger en la lista desplegable entre: Áerea o Subterranea
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Conductor | Se debe indicar el calibre y material del conductor predominante en la línea de transmisión o distribución
| Tiempo medio de reparación por evento [h] | Tiempo de medio en horas que puede durar cada evento de indisponibilidad del activo
| Horas anuales de indisponibilidad [h] | Tiempo anual de indisponibilidad del activo en horas
| Eventos anuales de indisponibilidad | Número de eventos de indisponibilidad del activo
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables. Ejemplo: La línea opera normalmente abierta al lado de la subestación A o se tiene planeado una repotenciación de la línea hasta una capacidad de X Amperios, la cual entrará en operación desde dd/mm/aaaa.
Transformadores tridevanados | Nombre | Nombre del transformador tridevanado. Se sugiere sea nombre de la subestación seguido de los niveles de tensión del transformador
| Subestación | Subestación en la cual se encuentra ubicado el transformador
| Nivel de tensión HV [kV] | Nivel de tensión nominal de diseño de los bornes de alta tensión del transformador en kilovoltios
| Nivel de tensión MV [kV] | Nivel de tensión nominal de diseño de los bornes de media tensión del transformador en kilovoltios
| Nivel de tensión LV [kV] | Nivel de tensión nominal de diseño de los bornes de baja tensión del transformador en kilovoltios
| Capacidad HV [MVA] | Capacidad nominal en el devanado de alta tensión del transformador en MVA
| Capacidad MV [MVA] | Capacidad nominal en el devanado de media tensión del transformador en MVA
| Capacidad LV [MVA] | Capacidad nominal en el devanado de baja tensión del transformador en MVA
| Grupo de conexión | Convención utilizada para describir las configuraciones de los distintos devanados del transformador y el desfase en los angulos de fase según norma IEC 60076-1 2011. Ejemplo: YNyn0d5
| Impedancia HV-MV Secuencia +[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de alta y media tensión en secuencia positiva como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia HV-LV Secuencia +[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de alta y baja tensión en secuencia positiva como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia MV-LV Secuencia +[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de media y baja tensión en secuencia positiva como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia HV-MV Secuencia 0[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de alta y media tensión en secuencia cero como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia HV-LV Secuencia 0[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de alta y baja tensión en secuencia cero como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia MV-LV Secuencia 0[%] | Impedancia de corto circuito entre los devanados de media y baja tensión en secuencia cero como porcentaje de la impedancia de referencia
| Posición Neutral Tap | Valor del cambiador de tomas como número entero que permite alcanzar los valores nominales de tensión en el transformador
| Posición Máxima Tap | Máximo valor posible del cambiador de tomas como número entero
| Posición Mínima Tap | Mínimo valor posible del cambiador de tomas como número entero
| Delta Tap [%] | La diferencia entre dos pasos adyacentes del cambiador de tomas expresada como un porcentaje.
| Sobrecarga en emergencia | Valor de sobrecarga aceptable en el transformador ante condiciones de emergencia expresado como porcentaje respecto a la capacidad del transformador y en la cantidad de tiempo en minutos en que el transformador puede soportar dicha condición
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Sistema | Sistema al cual pertenece el transformador. Se debe escoger en la lista desplegable entre: STN, STR y SDL
| Pérdidas Cu HV-MV [kW] | Pérdidas de potencia activa en kW de los devanados de alta tensión y media tensión del transformador bidevanado
| Pérdidas Cu HV-LV [kW] | Pérdidas de potencia activa en kW de los devanados de alta tensión y baja tensión del transformador bidevanado
| Pérdidas Cu MV-LV [kW] | Pérdidas de potencia activa en kW de los devanados de media tensión y baja tensión del transformador bidevanado
| Tiempo medio de reparación por evento [h] | Tiempo de medio en horas que puede durar cada evento de indisponibilidad del activo
| Horas anuales de indisponibilidad [h] | Tiempo anual de indisponibilidad del activo en horas
| Eventos anuales de indisponibilidad | Número de eventos de indisponibilidad del activo
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
Tranformadores bidevanados | Nombre | Nombre del transformador tridevanado. Se sugiere sea nombre de la subestación seguido de los niveles de tensión del transformador
| Subestación | Subestación en la cual se encuentra ubicado el transformador
| Nivel de tensión HV [kV] | Nivel de tensión nominal de diseño de los bornes de alta tensión del transformador en kilovoltios
| Nivel de tensión LV [kV] | Nivel de tensión nominal de diseño de los bornes de baja tensión del transformador en kilovoltios
| Capacidad [MVA] | Capacidad nominal del transformador en MVA
| Grupo de conexión | Convención utilizada para describir las configuraciones de los distintos devanados del transformador y el desfase en los angulos de fase según norma IEC 60076-1 2011. Ejemplo: Dyn11
| Impedancia Secuencia +[%] | Impedancia de corto circuito en secuencia positiva como porcentaje de la impedancia de referencia
| Impedancia Secuencia 0[%] | Impedancia de corto circuito en secuencia cero como porcentaje de la impedancia de referencia
| Posición Neutral Tap | Valor del cambiador de tomas como número entero que permite alcanzar los valores nominales de tensión en el transformador
| Posición Máxima Tap | Máximo valor posible del cambiador de tomas como número entero
| Posición Mínima Tap | Mínimo valor posible del cambiador de tomas como número entero
| Delta Tap [%] | La diferencia entre dos pasos adyacentes del cambiador de tomas expresada como un porcentaje.
| Sobrecarga en emergencia | Valor de sobrecarga aceptable en el transformador ante condiciones de emergencia expresado como porcentaje respecto a la capacidad del transformador y en la cantidad de tiempo en minutos en que el transformador puede soportar dicha condición
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Sistema | Sistema al cual pertenece el transformador. Se debe escoger en la lista desplegable entre: STN, STR y SDL
| Pérdidas Cu [kW] | Pérdidas de potencia activa en kW de los devanados del transformador bidevanado
| Tiempo medio de reparación por evento [h] | Tiempo de medio en horas que puede durar cada evento de indisponibilidad del activo
| Horas anuales de indisponibilidad [h] | Tiempo anual de indisponibilidad del activo en horas
| Eventos anuales de indisponibilidad | Número de eventos de indisponibilidad del activo
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
Subestaciones NOTA. En caso de que una subestación tenga en su predio patios de distintos niveles de tensión, se debe realizar un reporte por cada nivel de tensión. | Nombre | Nombre de la subestación
| Agente Administrador | Razón social del transportador con el mayor porcentaje de propiedad de los activos de la subestación
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión nominal de la(s) barra(s) de la subestación en kilovoltios
| Capacidad de interrupción [kA] | Capacidad de interrupción en kiloamperios de los interruptores de potencia en la subestación. En caso de haber múltiples interruptores se debe incluir únicamente l capacidad de interrupción de menor magnitud y dejar constancia de esto en el campo de observaciones del transportador.
| Configuración | Configuración de barras de la subestación. Se debe escoger en la lista desplegable entre: barra sencilla, barra principal y transferencia, barra sencilla seccionada, barra seccionada con barra de transferencia, doble barra, doble barra con transferencia, doble barra con doble interruptor, interruptor y medio o anillo.
| Tipo | Se debe escoger de la lista despelegable entre: Convencional, Encapsulada y Mixta.
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Departamento | Nombre del departamento en que se ubica o ubicará la subestación
| Municipio | Nombre del municipio en que se ubica o ubicará la subestación
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
Demandas | Nombre | Nombre de la demanda
| Subestación | Subestación en la que se encuentra conectada la demanda. Para demandas conectadas a niveles de tensión inferiores a 11.4 kV se debe referir a nivel de tensión superior.
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión en kilovoltios al que se conecta o refiere la demanda.
| Tipo | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Industrial, Comercial, Residencial y Oficial. En caso de que la demanda incluya varios tipos se debe seleccionar el tipo de mayor magnitud.
| Atendida Subestación Nivel IV | Subestación de nivel de tensión IV o superior que atiende a la demanda.
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Demanda Mínima | Valor mínimo de demanda de potencia activa en MW y reactiva en MVAr esperado para la demanda en el año 2021, hora 03:00.
| Demanda Media | Valor medio de demanda de potencia activa en MW y reactiva en MVAr esperado para la demanda en el año 2021, hora 12:00.
| Demanda Máxima | Valor máximo de demanda de potencia activa en MW y reactiva en MVAr esperado para la demanda en el año 2021, hora 19:00.
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
Compensación estática | Nombre | Nombre de la compensación. Se sugiere usar el nombre de la subestación a la que se conecta.
| Subestación | Nombre de la subestación a la que se conecta la compensación.
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión de la subestación en kilovoltios
| Capacidad [MVAr] | Capacidad de la compensación en MVAr
| Tipo activo | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Capcitor o reactor
| Número de pasos | Número de pasos posibles para alcanzar la capacidad de la compensación
| Tipo conexión | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Serie y Paralelo
| Operabilidad | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Fijo y Maniobrable
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
Compensación dinámica | Nombre | Nombre de la compensación dinámica. Se sugiere usar el nombre de la subestación a la que se conecta.
| Subestación | Nombre de la subestación a la que se conecta la compensación dinámica.
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión de la subestación en kilovoltios
| Tecnología | Se debe escoger en la lista desplegable entre: STATCOM (Synchronous Static Compensator), SVC (Static Var compensation) o SC (Synchronous condensers)
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Qmin [MVAr] | Capacidad máxima de absorción de potencia reactiva en MVAr
| Qmax [MVAr] | Capacidad máxima de aporte de potencia reactiva en MVAr
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
DFACTS NOTA. En el campo de observaciones del transportador se debe señalar si se consideran múltiples dispositivos FACTS en serie. | Nombre | Nombre del dispositivo FACTS. Se sugiere que contenga el nombre de la línea a intervenir
| Línea Intervenida | Nombre de la línea de transmisión o distribución que se interviene para la conexión del dispositivo FACTS
| Nivel de tensión [kV] | Nivel de tensión de la línea intervenida en kilovoltios
| En Operación | Se debe escoger en la lista desplegable entre: Sí, cuando el activo se encuentre en operación al momento de realizar la entrega de la información, o No, si el activo tiene una fecha de puesta en operación futura
| FPO | Si el activo no se encuentra en operación, se debe especificar la Fecha de Puesta en Operación planteada en formato dd/mm/aaaa.
| Conectado al lado de | Lado de la línea de transmisión en la que se conectan los dispositivos FACTS
| Tensión máxima aporte [V] | Tensión máxima que puede inyectar cada dispositivo FACTS en voltios
| Corriente máxima aporte [A] | Corriente máxima que puede inyectar cada dispositivo FACTS en amperios
| Modelo (si disponible) | Referencia o modelo del dispositivo instalado o adquirido.
| Observaciones transportador | Sección de libre diligenciamiento, donde el transportador debe indicar explicítamente cualquier condición operativa o de planeación que no este incluida en las demás variables.
Subestación espacio físico | Planos de vista y planta de la subestación | Se sugiere se presente en formato editable .dwg o archivo .pdf
| Diagrama Unifilar General | Debe permitir observar los elementos, las conexiones y la configuración
Diagrama Unifilar Servicios auxiliares
| Espacio disponible para servicios auxiliares | Descripción del espacio disponible para las conexiones y posibilidades de ampliaciones en servicios auxiliares que pueda tener un proyecto
| Planos Arquitectonicos predio | Debe incluir la disposición de los equipos en la casa de control de la subestación en formato editable .dwg o archivo .pdf
| Expansiones proyectadas en la subestación | Descripción de futuras obras en la subestación que afecten el espacio disponible que se observa en los planos y diagramas unifilares
| Disponibilidad de espacio para salidas de líneas | Descripción del espacio disponible para nuevas líneas de conexión o uso y sus posible conflictos con líneas existentes.
| Disponibilidad de terrenos contiguos | Descripción del estado de los lotes contiguos a la subestación y su disponibilidad para expansiones
Archivo fotografico subestación y lotes circundantes

## 1. Líneas
Información General de Líneas
|  | No. | Nombre | Subestación 1 | Subestación 2 | Nivel de tensión [kV] | Longitud [km] | Capacidad transporte nominal [A] | Capacidad transporte térmico [A] | Capacidad transporte emergencia [A] | Causa límite de capacidad | R1 [Ohm/km] | X1 [Ohm/km] | B1 [uS/km] | R0 [Ohm/km] | X0 [Ohm/km] | B0 [uS/km] | Sistema | Tipo | En Operación | FPO | Conductor | Tiempo medio de reparación por evento [h] | Horas anuales de indisponibilidad [h] | Eventos anuales de indisponibilidad | Observaciones transportador
#N/A | #N/A | 1 | Cartago - Papeles 1 115 | Cartago 115 | Papeles 115 | 115 | 4.2966 | 530 | 530 | 640 | Conductor | 0.1737 | 0.474 | 3.4697 | 0.4537 | 1.6298 | 1.9576 | STR | Áerea | Sí |  | 336.4 kcmil, Oriole |  |  |  | Datos insuficientes
#N/A | #N/A | 2 | Cuba - La Rosa 1 115 | Cuba 115 | La Rosa 115 | 115 | 7.8 | 530 | 530 |  |  | 0.19 | 0.4976 | 3.403 | 0.3676 | 1.5352 | 1.512 | STR | Áerea | Sí |  | 336.4 kcmil, Oriole | 2.4887 | 36.1753 | 14.5357
#N/A | #N/A | 3 | Dosquebradas - La Rosa 1 115 | Dosquebradas 115 | La Rosa 115 | 115 | 4.363 | 530 | 530 | 689 | Conductor | 0.1738 | 0.4749 | 3.4946 | 0.4595 | 1.6208 | 1.9885 | STR | Áerea | Sí |  | 336.4 kcmil, Oriole | 5.4528 | 39.5913 | 7.2608
#N/A | #N/A | 4 | Dosquebradas - Pavas 1 115 | Dosquebradas 115 | Pavas 115 | 115 | 11.9815 | 530 | 530 | 640 | Conductor | 0.1737 | 0.4696 | 3.4794 | 0.46 | 1.6338 | 1.9614 | STR | Áerea | Sí |  | 336.4 kcmil, Oriole | 4.4399 | 11.2132 | 2.5256
#N/A | #N/A | 5 | Papeles - Pavas 1 115 | Papeles 115 | Pavas 115 | 115 | 11.0579 | 530 | 530 | 640 | Conductor | 0.1737 | 0.47126 | 3.5324 | 0.46236 | 1.6272 | 1.9677 | STR | Áerea | Sí |  | 336.4 kcmil, Oriole | 3.2717 | 28.9342 | 8.8438
#N/A | #N/A | 6 | Papeles 115 - TPapeles 1 115 | TPapeles 115 | Papeles 115 | 115 | 0.02 | 530 | 530 |  |  | 0.1737 | 0.474 | 3.4697 | 0.4537 | 1.6298 | 1.9576 | STR | Áerea | Sí |  | 336.4 kcmil, Oriole |  |  |  | Datos insuficientes
#N/A | #N/A | 7 | Centro - La Rosa 1 33 | Centro 33 | La Rosa 2 33 | 33 | 3.317 | 687 | 687 |  |  | 0.18285 | 0.46684 | 3.5605 | 0.36049 | 1.6992 | 1.9394 | SDL | Áerea | Sí |  | 477 kcmil, Hen | 3.2959 | 34.3719 | 10.4286 | Condición operativa: normalmente abierta
#N/A | #N/A | 8 | Dosquebradas - Centro 1 33 | Dosquebradas 2 33 | Centro 33 | 33 | 2.678 | 687 | 687 |  |  | 0.1218 | 0.3931 | 3.564 | 0.3994 | 1.6796 | 1.9404 | SDL | Áerea | Sí |  | 477 kcmil, Hen | 2.1912 | 41.9772 | 19.1575
#N/A | #N/A | 9 | Dosquebradas - Cuba 1 33 | Dosquebradas 1 33 | Cuba 33 | 33 | 4.3624 | 527 | 527 |  |  | 0.19062 | 0.46684 | 3.564 | 0.36827 | 1.6992 | 1.9404 | SDL | Áerea | Sí |  | 336.4 kcmil, Oriole | 2.3224 | 71.478 | 30.7771
#N/A | #N/A | 10 | Dosquebradas - Ventorrillo 1 33 | Dosquebradas 2 33 | Ventorrillo 1 33 | 33 | 5.316 | 687 | 687 |  |  | 0.18285 | 0.46684 | 3.5605 | 0.36049 | 1.6992 | 1.9394 | SDL | Áerea | Sí |  | 477 kcmil, Hen | 1.2711 | 34.1357 | 26.8558
#N/A | #N/A | 11 | La Rosa - Ventorrillo 1 33 | La Rosa 1 33 | Ventorrillo 1 33 | 33 | 4.232 | 527 | 527 |  |  | 0.19062 | 0.46684 | 3.564 | 0.36827 | 1.6992 | 1.9404 | SDL | Áerea | Sí |  | 336.4 kcmil, Oriole | 2.6516 | 53.7788 | 20.2818 | Condición operativa: normalmente abierta
#N/A | #N/A | 12 | Naranjito - Cuba 1 33 | Naranjito 33 | Cuba 33 | 33 | 5.278 | 527 | 527 |  |  | 0.19062 | 0.46684 | 3.564 | 0.36827 | 1.6992 | 1.9404 | SDL | Áerea | Sí |  | 336.4 kcmil, Oriole | 3.8983 | 96.6441 | 24.7916
#N/A | #N/A | 13 | Naranjito - Pavas 1 33 | Naranjito 33 | Pavas 33 | 33 | 14.111 | 687 | 687 |  |  | 0.18285 | 0.46684 | 3.5605 | 0.36049 | 1.6992 | 1.9394 | SDL | Áerea | Sí |  | 477 kcmil, Hen | 2.8225 | 10.934 | 3.8738
#N/A | #N/A | 14 | Ventorrillo - Naranjito 1 33 | Ventorrillo 2 33 | Naranjito 33 | 33 | 5.195 | 527 | 527 |  |  | 0.19062 | 0.46684 | 3.564 | 0.36827 | 1.6992 | 1.9404 | SDL | Áerea | Sí |  | 336.4 kcmil, Oriole | 3.207 | 80.874 | 25.2177
#N/A | #N/A | 15 | Cuba - Altagracia 1 33 | Cuba 33 | Altagracia 33 | 33 | 12.8 | 527 | 527 |  |  | 0.19062 | 0.46684 | 3.564 | 0.36827 | 1.6992 | 1.9404 | SDL | Áerea | Sí | 2023-06-01 | 336.4 kcmil, Oriole |  |  |  | Proyecto nuevo
#N/A | #N/A | 16 | Naranjito - Altagracia 1 33 | Naranjito 33 | Altagracia 33 | 33 | 7.5 | 527 | 527 |  |  | 0.19062 | 0.46684 | 3.564 | 0.36827 | 1.6992 | 1.9404 | SDL | Áerea | Sí | 2023-06-01 | 336.4 kcmil, Oriole |  |  |  | Proyecto nuevo
#N/A | #N/A | 17
#N/A | #N/A | 18
#N/A | #N/A | 19
#N/A | #N/A | 20
#N/A | #N/A | 21
#N/A | #N/A | 22
#N/A | #N/A | 23
#N/A | #N/A | 24
#N/A | #N/A | 25
#N/A | #N/A | 26
#N/A | #N/A | 27
#N/A | #N/A | 28
#N/A | #N/A | 29
#N/A | #N/A | 30
#N/A | #N/A | 31
#N/A | #N/A | 32
#N/A | #N/A | 33
#N/A | #N/A | 34
#N/A | #N/A | 35
#N/A | #N/A | 36
#N/A | #N/A | 37
#N/A | #N/A | 38
#N/A | #N/A | 39
#N/A | #N/A | 40
#N/A | #N/A | 41
#N/A | #N/A | 42
#N/A | #N/A | 43
#N/A | #N/A | 44
#N/A | #N/A | 45
#N/A | #N/A | 46
#N/A | #N/A | 47
#N/A | #N/A | 48
#N/A | #N/A | 49
#N/A | #N/A | 50
#N/A | #N/A | 51
#N/A | #N/A | …

## 2. Tr3
Información General de Transformadores Tridevanados
|  | No. | Nombre | Subestación | Nivel de tensión HV [kV] | Nivel de tensión MV [kV] | Nivel de tensión LV [kV] | Capacidad HV [MVA] | Capacidad MV [MVA] | Capacidad LV [MVA] | Grupo de conexión | Impedancia HV-MV Secuencia +[%] | Impedancia HV-LV Secuencia +[%] | Impedancia MV-LV Secuencia +[%] | Impedancia HV-MV Secuencia 0[%] | Impedancia HV-LV Secuencia 0[%] | Impedancia MV-LV Secuencia 0[%] | Posición Neutral Tap | Posición Máxima Tap | Posición Mínima Tap | Delta Tap [%] | Sobrecarga en emergencia |  | En Operación | FPO | Sistema | Pérdidas Cu HV-MV [kW] | Pérdidas Cu HV-LV [kW] | Pérdidas Cu MV-LV [kW] | Tiempo medio de reparación por evento [h] | Horas anuales de indisponibilidad [h] | Eventos anuales de indisponibilidad | Observaciones transportador
[22 empty] | Magnitud [%] | Tiempo [minutos]
#N/A | #N/A | 1 | typDosquebradas 115/34.5/8.65 kV | Dosquebradas 115 | 115 | 34.5 | 8.65 | 60/75 | 60/75 |  | YNyn0(d1) | 12.01 |  |  | 12.01 |  |  | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 |  |  | STR | 191.229 |  |  | 10.2896 | 63.7195 | 6.1926
#N/A | #N/A | 2 | typCuba 115kV/33.8/10kV | Cuba 115 | 115 | 33.8 | 10 | 60/75 | 60/75 |  | YNyn0(d5) | 11.85 |  |  | 11.85 |  |  | 3 | 1 | 5 | 2.5 | 120 | 30 |  |  | STR | 205.068 |  |  | 2.2997 | 22.758 | 9.8962
#N/A | #N/A | 3 | typPavas 115kV/34.5/13.8 kV | Papeles 115 | 115 | 34.5 | 13.8 | 60/75 | 60/75 | 20/25 | YNyn0(d11) | 13.27 | 7.64 | 2.36 | 13.27 |  |  | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 |  |  | STR | 295.49 | 46.169 | 29.099 | 4.9003 | 26.7918 | 5.4674
#N/A | #N/A | 4
#N/A | #N/A | 5
#N/A | #N/A | 6
#N/A | #N/A | 7
#N/A | #N/A | 8
#N/A | #N/A | 9
#N/A | #N/A | 10
#N/A | #N/A | 11
#N/A | #N/A | 12
#N/A | #N/A | 13
#N/A | #N/A | 14
#N/A | #N/A | 15
#N/A | #N/A | 16
#N/A | #N/A | 17
#N/A | #N/A | 18
#N/A | #N/A | 19
#N/A | #N/A | 20
#N/A | #N/A | 21
#N/A | #N/A | 22
#N/A | #N/A | 23
#N/A | #N/A | 24
#N/A | #N/A | 25
#N/A | #N/A | 26
#N/A | #N/A | 27
#N/A | #N/A | 28
#N/A | #N/A | 29
#N/A | #N/A | 30
#N/A | #N/A | 31
#N/A | #N/A | 32
#N/A | #N/A | 33
#N/A | #N/A | 34
#N/A | #N/A | 35
#N/A | #N/A | 36
#N/A | #N/A | 37
#N/A | #N/A | 38
#N/A | #N/A | 39
#N/A | #N/A | 40
#N/A | #N/A | 41
#N/A | #N/A | 42
#N/A | #N/A | 43
#N/A | #N/A | 44
#N/A | #N/A | 45
#N/A | #N/A | 46
#N/A | #N/A | 47
#N/A | #N/A | 48
#N/A | #N/A | 49
#N/A | #N/A | 50
#N/A | #N/A | 51
#N/A | #N/A | …

## 3. Tr2
Información General de Transformadores Bidevanados
|  | No. | Nombre | Subestación | Nivel de tensión HV [kV] | Nivel de tensión LV [kV] | Capacidad [MVA] | Grupo de conexión | Impedancia Secuencia +[%] | Impedancia Secuencia 0[%] | Posición Neutral Tap | Posición Máxima Tap | Posición Mínima Tap | Delta Tap [%] | Sobrecarga en emergencia |  | En Operación | FPO | Sistema | Pérdidas Cu [kW] | Tiempo medio de reparación por evento [h] | Horas anuales de indisponibilidad [h] | Eventos anuales de indisponibilidad | Observaciones transportador
[15 empty] | Magnitud [%] | Tiempo [minutos]
#N/A | #N/A | 1 | typDosquebradas T1 34.5kV/13.8kV | Dosquebradas 33 | 34.5 | 13.8 | 10/12,5 | DYn11 | 8.94 | 7.909 | 3 | 1 | 5 | 2.5 | 120 | 30 |  |  | SDL | 62.8 | 5.6255 | 42.5775 | 7.5686 |  | T1DQ | DOSQUEBRADAS 33 T1DQ 10/12,5 MVA 34,5/13,8kV
#N/A | #N/A | 2 | typDosquebradas T2 33kV/13.8kV | Dosquebradas 33 | 34.5 | 13.8 | 10/12,5 | DYn11 | 10.05 |  | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 |  | 2021-12-31 | SDL | 42.148 |  |  |  | Datos insuficientes | T3DQ | DOSQUEBRADAS 33 T3DQ 10/12,5 MVA 34,5/13,8kV
#N/A | #N/A | 3 | typDosquebradas T3 33kV/13.8kV | Dosquebradas 33 | 34.5 | 13.8 | 10/12,5 | DYn11 | 10.05 |  | 3 | 5 | 1 | 2.5 | 120 | 30 |  |  | SDL | 42.148 | 5.3469 | 40.3783 | 7.5517 |  | T1CU | DOSQUEBRADAS 33 T1CU 10/12,5 MVA 34,5/13,8kV
#N/A | #N/A | 4 | typCuba T1 33kV/13.8kV | Cuba | 33 | 13.8 | 15/20 | DYn5 | 8.81 |  | 3 | 1 | 5 | 2.5 | 120 | 30 |  |  | SDL | 57.846 | 4.0171 | 29.4618 | 7.3341 |  | T2CU | CUBA T2CU 15/20 MVA 33/13,8kV
#N/A | #N/A | 5 | typCuba T2 33kV/13.8kV | Cuba | 33 | 13.8 | 15/20 | DYn5 | 9.25 |  | 9 | 1 | 17 | 1.25 | 120 | 30 |  |  | SDL | 94.76 | 3.213 | 22.3151 | 6.9453 |  | T2PA | CUBA T2PA 15/20 MVA 33/13,8kV
#N/A | #N/A | 6 | typPavas T2 33kV/13.8kV | Pavas | 33 | 13.8 | 20/25 | DYn11 | 9.6 |  | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 120 | 30 |  |  | SDL | 75.88 | 6.6172 | 35.1203 | 5.3074 |  | T1VE | PAVAS T1VE 20/25 MVA 33/13,8kV
#N/A | #N/A | 7 | typVentorrillo T1 33kV/13.8kV | Ventorrillo | 34.5 | 13.8 | 10/12,5 | DYn11 | 9.45 |  | 3 | 1 | 5 | 2.5 | 120 | 30 |  |  | SDL | 43.571 | 3.1478 | 26.155 | 8.3089 |  | T2VE | VENTORRILLO T2VE 10/12,5 MVA 34,5/13,8kV
#N/A | #N/A | 8 | typVentorrillo T2 33kV/13.8kV | Ventorrillo | 34.5 | 13.8 | 10/12,5 | DYn11 | 9.43 |  | 3 | 1 | 5 | 2.5 | 120 | 30 |  | 2021-12-31 | SDL | 46.183 |  |  |  | Datos insuficientes | T3VE | VENTORRILLO T3VE 10/12,5 MVA 34,5/13,8kV
#N/A | #N/A | 9 | typVentorrillo T3 33kV/13.8kV | Ventorrillo | 34.5 | 13.8 | 10/12,5 | DYn11 | 9.63 |  | 3 | 1 | 5 | 2.5 | 120 | 30 |  |  | SDL | 44.135 | 3.5407 | 30.035 | 8.4827 |  | T4VE | VENTORRILLO T4VE 10/12,5 MVA 34,5/13,8kV
#N/A | #N/A | 10 | typVentorrillo T4 33kV/13.8kV | Ventorrillo | 33 | 13.8 | 4/5 | DYn5 | 6.4 |  | 3 | 1 | 5 | 2.5 | 120 | 30 |  |  | SDL | 51.528 | 6.6679 | 33.7678 | 5.0642 |  | T1CE | VENTORRILLO T1CE 4/5 MVA 33/13,8kV
#N/A | #N/A | 11 | typCentro T1 33kV/13.8kV | Centro | 33 | 13.8 | 20/25 | DYn5 | 8.75 |  | 3 | 1 | 5 | 2.5 | 120 | 30 |  |  | SDL | 89.702 | 3.8932 | 23.0873 | 5.9301 |  | T1NA | CENTRO T1NA 20/25 MVA 33/13,8kV
#N/A | #N/A | 12 | typNaranjito T1 33kV/13.8kV | Naranjito | 33 | 13.8 | 20/25 | DYn11 | 8.73 |  | 0 | 8 | -8 | 1.25 | 120 | 30 |  |  | SDL | 76.427 | 4.8691 | 37.5313 | 7.708 |  | T1BE | NARANJITO T1BE 20/25 MVA 33/13,8kV
#N/A | #N/A | 13 | typBelmonte T1 - 13.2kV/2.4kV | Belmonte | 13.2 | 2.4 | 5/6,25 | Ynd11 | 6.84 |  | 3 | 1 | 5 | 2.5 | 120 | 30 |  |  | SDL | 21.086 | 6.7449 | 4.754 | 0.70483 |  | T1AL | BELMONTE T1AL 5/6,25 MVA 13,2/2,4kV
#N/A | #N/A | 14 | typAltagracia T1 33kV/13.8kV | Altagracia | 33 | 13.8 | 10/12,5 | DYn11 | 8.94 |  | 3 | 1 | 5 | 2.5 | 120 | 30 |  | 2024-12-31 | SDL | 48.2 |  |  |  | Proyecto futuro | T2AL | ALTAGRACIA T2AL 10/12,5 MVA 33/13,8kV
#N/A | #N/A | 15
#N/A | #N/A | 16
#N/A | #N/A | 17
#N/A | #N/A | 18
#N/A | #N/A | 19
#N/A | #N/A | 20
#N/A | #N/A | 21
#N/A | #N/A | 22
#N/A | #N/A | 23
#N/A | #N/A | 24
#N/A | #N/A | 25
#N/A | #N/A | 26
#N/A | #N/A | 27
#N/A | #N/A | 28
#N/A | #N/A | 29
#N/A | #N/A | 30
#N/A | #N/A | 31
#N/A | #N/A | 32
#N/A | #N/A | 33
#N/A | #N/A | 34
#N/A | #N/A | 35
#N/A | #N/A | 36
#N/A | #N/A | 37
#N/A | #N/A | 38
#N/A | #N/A | 39
#N/A | #N/A | 40
#N/A | #N/A | 41
#N/A | #N/A | 42
#N/A | #N/A | 43
#N/A | #N/A | 44
#N/A | #N/A | 45
#N/A | #N/A | 46
#N/A | #N/A | 47
#N/A | #N/A | 48
#N/A | #N/A | 49
#N/A | #N/A | 50
#N/A | #N/A | 51
#N/A | #N/A | …

## 4. Subestaciones
Información General de Subestaciones
|  | No. | Nombre | Agente Administrador | Nivel de tensión [kV] | Capacidad de interrupción [kA] | Configuración | Tipo | En Operación | FPO | Departamento | Municipio | Observaciones transportador
#N/A | #N/A | 1 | Dosquebradas 115 kV | EEP | 115 | 31.5 | Barra Principal y Barra de Transferencia | Convencional | Sí |  | Risaralda | Pereira
#N/A | #N/A | 2 | Cuba | EEP | 115 | 31.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Risaralda | Pereira
#N/A | #N/A | 3 | Pavas | EEP | 115 | 31.5 | Barra Principal y Barra de Transferencia | Convencional | Sí |  | Risaralda | Pereira
#N/A | #N/A | 4 | Dosquebradas 33 kV | EEP | 33 | 31.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Risaralda | Pereira
#N/A | #N/A | 5 | Ventorrillo | EEP | 33 | 31.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Risaralda | Pereira
#N/A | #N/A | 6 | Centro | EEP | 33 | 31.5 | Barra sencilla | Mixto | Sí |  | Risaralda | Pereira
#N/A | #N/A | 7 | Naranjito | EEP | 33 | 31.5 | Barra sencilla | Convencional | Sí |  | Risaralda | Pereira
#N/A | #N/A | 8 | Altagracia | EEP | 33 | 31.5 | Barra sencilla | Convencional | No | 2024-12-31 | Risaralda | Pereira
#N/A | #N/A | 9
#N/A | #N/A | 10
#N/A | #N/A | 11
#N/A | #N/A | 12
#N/A | #N/A | 13
#N/A | #N/A | 14
#N/A | #N/A | 15
#N/A | #N/A | 16
#N/A | #N/A | 17
#N/A | #N/A | 18
#N/A | #N/A | 19
#N/A | #N/A | 20
#N/A | #N/A | 21
#N/A | #N/A | 22
#N/A | #N/A | 23
#N/A | #N/A | 24
#N/A | #N/A | 25
#N/A | #N/A | 26
#N/A | #N/A | 27
#N/A | #N/A | 28
#N/A | #N/A | 29
#N/A | #N/A | 30
#N/A | #N/A | 31
#N/A | #N/A | 32
#N/A | #N/A | 33
#N/A | #N/A | 34
#N/A | #N/A | 35
#N/A | #N/A | 36
#N/A | #N/A | 37
#N/A | #N/A | 38
#N/A | #N/A | 39
#N/A | #N/A | 40
#N/A | #N/A | 41
#N/A | #N/A | 42
#N/A | #N/A | 43
#N/A | #N/A | 44
#N/A | #N/A | 45
#N/A | #N/A | 46
#N/A | #N/A | 47
#N/A | #N/A | 48
#N/A | #N/A | 49
#N/A | #N/A | 50
#N/A | #N/A | 51
#N/A | #N/A | …

## 5. Demanda
Información General de Demandas
|  | No. | Nombre | Subestación | Nivel de tensión [kV] | Tipo | Atendida Subestación Nivel IV | En Operación | FPO | Demanda Mínima |  | Demanda Media |  | Demanda Máxima |  | Observaciones transportador
[10 empty] | P [MW] | Q [MVAr] | P [MW] | Q [MVAr] | P [MW] | Q [MVAr]
#REF! | #REF! | 1 | Lod CENTRO7 | Centro | 13.8 |  |  | Sí |  | 4.4553 | 2.5298 | 13.1919 | 3.851 | 10.6108 | 3.1341
#REF! | #REF! | 2 | Lod CUBA3 | Cuba | 33 |  | Cuba | Sí |  | 0.83985 | 0.11266 | 1.8129 | 0.3892 | 2.1816 | 0.52235
#REF! | #REF! | 3 | Lod CUBA7 | Cuba | 13.8 |  | Cuba | Sí |  | 13.5675 | 6.4628 | 18.0624 | 9.2794 | 24.9629 | 7.2207
#REF! | #REF! | 4 | Lod DOSQUEBRADAS3_IAN | Dosquebradas | 33 |  | Dosquebradas | Sí |  | 1.4237 | 0.49162 | 1.9562 | 0.68622 | 1.7309 | 0.51211
#REF! | #REF! | 5 | Lod DOSQUEBRADAS3_IDQ | Dosquebradas | 33 |  | Dosquebradas | Sí |  | 0.44041 | 0.11266 | 0.973 | 0.12291 | 0.83985 | 0.11266
#REF! | #REF! | 6 | Lod DOSQUEBRADAS7 | Dosquebradas | 13.8 |  | Dosquebradas | Sí |  | 8.0093 | 4.4451 | 18.9382 | 5.879 | 15.1686 | 5.2542
#REF! | #REF! | 7 | Lod NARANJITO7 | Naranjito | 13.8 |  |  | Sí |  | 3.0829 | 1.5158 | 4.7831 | 2.0382 | 6.1658 | 1.8538
#REF! | #REF! | 8 | Lod PAVAS3_IPA1 | Pavas | 33 |  | Pavas | Sí |  | 4.271 | 0.91155 | 5.9404 | 1.8948 | 4.7728 | 0.95252
#REF! | #REF! | 9 | Lod PAVAS3_IPA2 | Pavas | 33 |  | Pavas | Sí |  | 1.9153 | 0.51211 | 3.4004 | 1.0447 | 2.3454 | 0.60429
#REF! | #REF! | 10 | Lod PAVAS7 | Pavas | 13.8 |  | Pavas | Sí |  | 4.6499 | 1.2495 | 6.4525 | 2.2021 | 8.163 | 1.7821
#REF! | #REF! | 11 | Lod LA ROSA3_ANDI | Rosa | 33 |  | Rosa | Sí |  | 0.4582 | 0 | 0.4726 | 0 | 0.47906 | 0
#REF! | #REF! | 12 | Lod VENTORRILLO3_V14 | Ventorrillo | 33 |  |  | Sí |  | 1.7002 | 0.020484 | 4.906 | 0.82961 | 5.0084 | 0.89106
#REF! | #REF! | 13 | Lod VENTORRILLO3_IVE | Ventorrillo | 33 |  |  | Sí |  | 4.8343 | 1.7207 | 6.9954 | 2.284 | 5.7868 | 1.8641
#REF! | #REF! | 14 | Lod VENTORRILLO72 | Ventorrillo | 13.8 |  |  | Sí |  | 7.5177 | 3.7384 | 14.6155 | 5.1108 | 15.7012 | 4.5475
#REF! | #REF! | 15 | Lod VENTORRILLO71 | Ventorrillo | 13.8 |  |  | Sí |  | 0.64525 | 0.23557 | 1.4339 | 0.35847 | 1.311 | 0.2663
#REF! | #REF! | 16 | Lod ALTAGRACIA7 | Altagracia | 13.8 |  |  | Sí | 2024-12-31 | 3.2057 | 1.4686 | 4.8002 | 1.9301 | 6.0422 | 1.6029
#REF! | #REF! | 17
#REF! | #REF! | 18
#REF! | #REF! | 19
#REF! | #REF! | 20
#REF! | #REF! | 21
#REF! | #REF! | 22
#REF! | #REF! | 23
#REF! | #REF! | 24
#REF! | #REF! | 25
#REF! | #REF! | 26
#REF! | #REF! | 27
#REF! | #REF! | 28
#REF! | #REF! | 29
#REF! | #REF! | 30
#REF! | #REF! | 31
#REF! | #REF! | 32
#REF! | #REF! | 33
#REF! | #REF! | 34
#REF! | #REF! | 35
#REF! | #REF! | 36
#REF! | #REF! | 37
#REF! | #REF! | 38
#REF! | #REF! | 39
#REF! | #REF! | 40
#REF! | #REF! | 41
#REF! | #REF! | 42
#REF! | #REF! | 43
#REF! | #REF! | 44
#REF! | #REF! | 45
#REF! | #REF! | 46
#REF! | #REF! | 47
#REF! | #REF! | 48
#REF! | #REF! | 49
#REF! | #REF! | 50
#REF! | #REF! | 51
#REF! | #REF! | …

## 6. Compensacion
Información General de Compensaciones
|  | No. | Nombre | Subestación | Nivel de tensión [kV] | Capacidad [MVAr] | Tipo activo | Número de pasos | Tipo conexión | Operabilidad | En Operación | FPO | Observaciones transportador
#N/A | #N/A | 1 | Ventorrillo | Ventorrillo | 13.8 | 4.3 | Capacitor | 2 | Paralelo | Maniobrable
#N/A | #N/A | 2
#N/A | #N/A | 3
#N/A | #N/A | 4
#N/A | #N/A | 5
#N/A | #N/A | 6
#N/A | #N/A | 7
#N/A | #N/A | 8
#N/A | #N/A | 9
#N/A | #N/A | 10
#N/A | #N/A | 11
#N/A | #N/A | 12
#N/A | #N/A | 13
#N/A | #N/A | 14
#N/A | #N/A | 15
#N/A | #N/A | 16
#N/A | #N/A | 17
#N/A | #N/A | 18
#N/A | #N/A | 19
#N/A | #N/A | 20
#N/A | #N/A | 21
#N/A | #N/A | 22
#N/A | #N/A | 23
#N/A | #N/A | 24
#N/A | #N/A | 25
#N/A | #N/A | 26
#N/A | #N/A | 27
#N/A | #N/A | 28
#N/A | #N/A | 29
#N/A | #N/A | 30
#N/A | #N/A | 31
#N/A | #N/A | 32
#N/A | #N/A | 33
#N/A | #N/A | 34
#N/A | #N/A | 35
#N/A | #N/A | 36
#N/A | #N/A | 37
#N/A | #N/A | 38
#N/A | #N/A | 39
#N/A | #N/A | 40
#N/A | #N/A | 41
#N/A | #N/A | 42
#N/A | #N/A | 43
#N/A | #N/A | 44
#N/A | #N/A | 45
#N/A | #N/A | 46
#N/A | #N/A | 47
#N/A | #N/A | 48
#N/A | #N/A | 49
#N/A | #N/A | 50
#N/A | #N/A | 51
#N/A | #N/A | …

## 7. Compensacion dinamica
Información General de Compensaciones dinámicas
|  | No. | Nombre | Subestación | Nivel de tensión [kV] | Tecnología | En Operación | FPO | Qmin [MVAr] | Qmax [MVAr] | Observaciones transportador
#REF! | #REF! | 1
#REF! | #REF! | 2
#REF! | #REF! | 3
#REF! | #REF! | 4
#REF! | #REF! | 5
#REF! | #REF! | 6
#REF! | #REF! | 7
#REF! | #REF! | 8
#REF! | #REF! | 9
#REF! | #REF! | 10
#REF! | #REF! | 11
#REF! | #REF! | 12
#REF! | #REF! | 13
#REF! | #REF! | 14
#REF! | #REF! | 15
#REF! | #REF! | 16
#REF! | #REF! | 17
#REF! | #REF! | 18
#REF! | #REF! | 19
#REF! | #REF! | 20
#REF! | #REF! | 21
#REF! | #REF! | 22
#REF! | #REF! | 23
#REF! | #REF! | 24
#REF! | #REF! | 25
#REF! | #REF! | 26
#REF! | #REF! | 27
#REF! | #REF! | 28
#REF! | #REF! | 29
#REF! | #REF! | 30
#REF! | #REF! | 31
#REF! | #REF! | 32
#REF! | #REF! | 33
#REF! | #REF! | 34
#REF! | #REF! | 35
#REF! | #REF! | 36
#REF! | #REF! | 37
#REF! | #REF! | 38
#REF! | #REF! | 39
#REF! | #REF! | 40
#REF! | #REF! | 41
#REF! | #REF! | 42
#REF! | #REF! | 43
#REF! | #REF! | 44
#REF! | #REF! | 45
#REF! | #REF! | 46
#REF! | #REF! | 47
#REF! | #REF! | 48
#REF! | #REF! | 49
#REF! | #REF! | 50
#REF! | #REF! | 51
#REF! | #REF! | …

## 8. DFACTS
Información General de dispositivos DFACTS
|  | No. | Nombre | Línea Intervenida | Nivel de tensión [kV] | En Operación | FPO | Conectado al lado de | Tensión máxima aporte [V] | Corriente máxima aporte [A] | Modelo (si disponible) | Observaciones transportador
#REF! | #REF! | 1
#REF! | #REF! | 2
#REF! | #REF! | 3
#REF! | #REF! | 4
#REF! | #REF! | 5
#REF! | #REF! | 6
#REF! | #REF! | 7
#REF! | #REF! | 8
#REF! | #REF! | 9
#REF! | #REF! | 10
#REF! | #REF! | 11
#REF! | #REF! | 12
#REF! | #REF! | 13
#REF! | #REF! | 14
#REF! | #REF! | 15
#REF! | #REF! | 16
#REF! | #REF! | 17
#REF! | #REF! | 18
#REF! | #REF! | 19
#REF! | #REF! | 20
#REF! | #REF! | 21
#REF! | #REF! | 22
#REF! | #REF! | 23
#REF! | #REF! | 24
#REF! | #REF! | 25
#REF! | #REF! | 26
#REF! | #REF! | 27
#REF! | #REF! | 28
#REF! | #REF! | 29
#REF! | #REF! | 30
#REF! | #REF! | 31
#REF! | #REF! | 32
#REF! | #REF! | 33
#REF! | #REF! | 34
#REF! | #REF! | 35
#REF! | #REF! | 36
#REF! | #REF! | 37
#REF! | #REF! | 38
#REF! | #REF! | 39
#REF! | #REF! | 40
#REF! | #REF! | 41
#REF! | #REF! | 42
#REF! | #REF! | 43
#REF! | #REF! | 44
#REF! | #REF! | 45
#REF! | #REF! | 46
#REF! | #REF! | 47
#REF! | #REF! | 48
#REF! | #REF! | 49
#REF! | #REF! | 50
#REF! | #REF! | 51
#REF! | #REF! | …

## 9. Formato espacio físico
Ítem | Contenido | Extensiónes recomendadas para la entrega del archivo | Presentado | Nombre del Archivo | Razón por la cual no se presenta la información
1 | Planos de vista en planta y vista en cortes de la subestación | .dwg o .pdf |  |  | Se está realizando el levantamiento de información
2 | Diagrama unifilar general de la subestación | .dwg o .pdf |  | Unifilares.rar
3 | Diagrama unifilar de servicios auxiliares | .dwg o .pdf |  |  | Se está realizando el levantamiento de información
4 | Espacio disponible para servicios auxiliares | .dwg o .pdf |  |  | Se está realizando el levantamiento de información
5 | Planos arquitectonicos del edificio de control. Debe contener la disposición y espacio físico en edificio de control. | .dwg o .pdf |  |  | No se dispone de información
6 | Expansiones proyectadas en la subestación. Debe contener los espacios que se encuentran reservados para proyectos aprobados. | .dwg o .pdf |  |  | Se está levantando la información
7 | Disponibilidad de espacio para las salidas de las líneas de transmisión y/o distribución | .dwg o .pdf |  |  | Se está levantando la información
8 | Disponibilidad de terrenos contiguos. | .dwg o .pdf |  |  | No Aplica
9 | Archivo fotográfico de la subestación y del lote circundante. | .jpg, .png, .tif o .pdf |  |  | Se está levantando la información

## Listas Desplegables
1. LÍNEAS
Clase | GD | 0 | 100
STN | AGPE con excedentes | 0 | 1000
STR | AGPE sin excedentes | 0 | 1000
SDL
Tipo de Línea | Recurso
Áerea | Solar | Eólica | Hidráulico | Biomasa | Geotérmica | Térmica
Subterránea | Sol | Viento | Agua | Cultivo Energético | Vapor | Carbón
En Operación |  |  |  | Otro
Sí
No
2. Tr3
En Operación
Sí
No
Uso
STN
STR
SDL
3. Tr2
En Operación
Sí
No
Uso
STN
STR
SDL
4. Subestaciones
Configuración
Barra sencilla
Barra Principal y Barra de Transferencia
Doble barra
Doble barra más seccionador de By-pass o paso directo
Doble barra más seccionador de transferencia
Doble barra más barra de transferencia
Anillo
Interruptor y medio
Doble barra con doble interruptor
Tipo
Convencional
Encapsulado
Mixto
En Operación
Sí
No
5. Demanda
Tipo
Industrial
Comercial
Residencial
Oficial
En Operación
Sí
No
6. Compensación
Tipo de conexión
Serie
Paralelo
Operabilidad
Fijo
Maniobrable
En operación
Sí
No
Tipo activo
Capacitor
Reactor
7. Compesación dinámica
Tecnología
SVC
STATCOM
SC
En operación
Sí
No
8. FACTS
En operación
Sí
No